Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012 N 23035)
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 30.01.2013

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г. N 23035

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.
2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:
кариозные, некариозные и другие поражения зубов;
острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;
аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.
3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:
скорой медицинской помощи;
первичной медико-санитарной помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.
5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.
6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.
7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:
врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;
фельдшерами и врачами других специальностей.
При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.
8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.
9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.
Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.
10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.
11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.
При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.
13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).
2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.
3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.
Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.
5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
смотровой кабинет;
отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;
лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;
отделение (кабинет) хирургической стоматологии;
отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;
ортодонтическое отделение (кабинет);
отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;
рентгенологическое отделение (кабинет);
физиотерапевтический кабинет (отделение);
кабинет гигиены;
кабинет функциональной диагностики в стоматологии;
регистратуру;
организационно-методический кабинет;
централизованное стерилизационное отделение (блок);
стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;
кабинет медицинской статистики;
административно-хозяйственную часть;
технические службы;
иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).
6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.
7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская сестра".
11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "гигиенист стоматологический".
12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".
13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".
14. Функции стоматологической поликлиники:
организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;
оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;
организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;
направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;
проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;
проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;
экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;
анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;
ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,
ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).
2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.
4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.
Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010, N 18247), должности "медицинская сестра", "зубной врач".
10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):
организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;
организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;
выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;
при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;
проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);
ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО
И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ
ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).
2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.
3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.
4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.
5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
10. На должность гигиениста стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
12. Функциями стоматологического кабинета являются:
выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;
выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;
методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;
внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).
2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.
3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.
4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
11. Функциями кабинета являются:
выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;
выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;
выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;
внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).
2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.
3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 14 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.
4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.
Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.
5. На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
6. На должность врача отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:
клинико-диагностической лаборатории (экспресс-диагностика);
отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;
операционного блока (операционной);
отделения (палаты) анестезиологии-реанимации.
В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
8. Отделение осуществляет следующие функции:
оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;
оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;
разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;
участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;
внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;
выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;
ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ <*>

--------------------------------
<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│  N  │ Наименование должностей  │        Количество должностей           │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  1. │Руководитель (главный     │1                                       │
│     │врач, директор,           │                                        │
│     │президент, начальник)     │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  2. │Заместитель руководителя  │1 (для поликлиник, в которых            │
│     │(главного врача,          │предусмотрено не менее 40 врачебных     │
│     │директора, президента,    │должностей, включая должность           │
│     │начальника) по            │руководителя)                           │
│     │медицинской части         │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  3. │Заместитель руководителя  │1 (для поликлиник, в которых            │
│     │(главного врача,          │предусмотрено не менее 40 врачебных     │
│     │директора, президента,    │должностей, включая должность           │
│     │начальника) по            │руководителя)                           │
│     │административно-          │                                        │
│     │хозяйственной работе      │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  4. │Заведующий                │1 на 12 должностей врачей-стоматологов, │
│     │стоматологическим         │но не более 3-х должностей              │
│     │отделением                │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  5. │Заведующий отделением     │1 на поликлинику при наличии не менее   │
│     │ортопедической            │4-х должностей врачей-стоматологов-     │
│     │стоматологии, заведующий  │ортопедов, врачей-ортодонтов            │
│     │ортодонтическим отделением│                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  6. │Главная медицинская сестра│1                                       │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  7. │Заведующий                │1 (для поликлиник, в которых            │
│     │стоматологической         │предусмотрено не менее 15 должностей    │
│     │(зуботехнической)         │зубных техников)                        │
│     │лабораторией              │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  8. │Старший зубной техник     │1 вместо должности зубного техника (для │
│     │                          │поликлиник, в которых предусмотрено не  │
│     │                          │менее 15 должностей зубных техников, а  │
│     │                          │также на каждые 10 должностей зубных    │
│     │                          │техников, свыше 15 должностей зубных    │
│     │                          │техников)                               │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  9. │Заведующий                │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │
│     │стоматологическим         │должностей врачей стоматологического    │
│     │кабинетом (разных         │профиля                                 │
│     │профилей)                 │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 10. │Врач-стоматолог <*>       │5 на 10 000 человек взрослого населения │
│     │(суммарно)                │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 11. │Врач-стоматолог-терапевт  │5 на 10 000 человек взрослого населения │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 12. │Врач-стоматолог-хирург    │1,5 на 10 000 человек взрослого         │
│     │                          │населения                               │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 13. │Врач-стоматолог-ортопед   │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │городского населения;                   │
│     │                          │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │сельского населения;                    │
│     │                          │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │населения других населенных пунктов     │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 14. │Врач-ортодонт             │а) 1 на 10 000 человек взрослого        │
│     │                          │городского населения;                   │
│     │                          │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │населения других населенных пунктов     │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 15. │Врач-анестезиолог-        │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     │
│     │реаниматолог              │городского населения;                   │
│     │                          │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     │
│     │                          │населения других населенных пунктов     │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 16. │Врач-рентгенолог          │1 на 15 000 рентгеновских снимков в год │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 17. │Врач-физиотерапевт        │0,15 на 10 000 взрослого населения      │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 18. │Зубной врач <*>           │Вводится по ведомости замены по         │
│     │                          │нормативам врача-стоматолога            │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 19. │Медицинская сестра        │1 на 1 должность врача                  │
│     │                          │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 20. │Гигиенист                 │1 на 6 должностей врача                 │
│     │стоматологический         │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 21. │Медицинская сестра-       │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │
│     │анестезист                │реаниматолога                           │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 22. │Зубной техник             │2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   │
│     │                          │ортопеда;                               │
│     │                          │2 на 1 должность врача-ортодонта        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 23. │Рентгенолаборант          │1 в смену                               │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 24. │Медицинская сестра по     │1 на 15 тыс. условных процедурных       │
│     │физиотерапии              │единиц в год                            │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 25. │Медицинский статистик     │1 на 20 должностей врачей               │
│     │                          │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 26. │Медицинский регистратор   │1 на 6 должностей врачей                │
│     │                          │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 27. │Старшая медицинская       │1 при наличии не менее 8 должностей     │
│     │сестра регистратуры       │медицинских регистраторов, вместо       │
│     │                          │одной из них                            │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 28. │Старшая медицинская сестра│1 на 1 должность заведующего отделением │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 29. │Сестра-хозяйка            │1                                       │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 30. │Санитарка                 │1 на:                                   │
│     │                          │   1 должность врача-стоматолога-       │
│     │                          │хирурга;                                │
│     │                          │   2 должности врача-стоматолога        │
│     │                          │других специальностей;                  │
│     │                          │   2 должности врача-стоматолога-       │
│     │                          │ортопеда и врача-ортодонта;             │
│     │                          │   2 должности медицинских сестер       │
│     │                          │отделения физиотерапии;                 │
│     │                          │   регистратуру;                        │
│     │                          │   20 должностей зубных техников        │
└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА,
ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ <*>

--------------------------------
<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│  N  │ Наименование должностей  │        Количество должностей           │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  1. │Заведующий                │1 на 8 должностей врачей-стоматологов   │
│     │стоматологическим         │всех специальностей                     │
│     │отделением                │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  2. │Заведующий                │1 при наличии не менее 4-х должностей   │
│     │ортопедическим            │врачей-стоматологов-ортопедов и (или)   │
│     │отделением, заведующий    │врачей-ортодонтов                       │
│     │ортодонтическим           │                                        │
│     │отделением                │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  3. │Заведующий                │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │
│     │стоматологическим         │должностей врачей стоматологического    │
│     │кабинетом (разных         │профиля                                 │
│     │профилей)                 │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  4. │Заведующий                │1 (для лабораторий, в штате которых     │
│     │стоматологической         │предусмотрено не менее 10 должностей    │
│     │(зуботехнической)         │зубных техников)                        │
│     │лабораторией              │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  5. │Старшая медицинская       │1 на 1 должность заведующего            │
│     │сестра                    │отделением, 0,5 на кабинет при наличии  │
│     │                          │не менее 2-х должностей врачей          │
│     │                          │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  6. │Старший зубной техник     │1 вместо должности зубного техника      │
│     │                          │(для лабораторий, в штате которой       │
│     │                          │предусмотрено не менее 15 должностей    │
│     │                          │зубных техников, а также на каждые 10   │
│     │                          │должностей зубных техников, свыше 15    │
│     │                          │должностей зубных техников), 0,5 на     │
│     │                          │лабораторию при наличии не менее 2-х    │
│     │                          │должностей зубных техников              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  7. │Врач-стоматолог <*>       │5 на 10 000 человек взрослого населения │
│     │(суммарно)                │                                        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  8. │Врач-стоматолог-терапевт  │5 на 10 000 человек взрослого населения │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│  9. │Врач-стоматолог-хирург    │1,5 на 10 000 человек взрослого         │
│     │                          │населения                               │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 10. │Врач-стоматолог-ортопед   │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │городского населения;                   │
│     │                          │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │сельского населения;                    │
│     │                          │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │населения других населенных пунктов     │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 11. │Врач-ортодонт             │а) 1 на 10 000 человек взрослого        │
│     │                          │городского населения;                   │
│     │                          │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      │
│     │                          │населения других населенных пунктов     │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 12. │Врач-анестезиолог-        │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     │
│     │реаниматолог              │городского населения;                   │
│     │                          │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     │
│     │                          │населения других населенных пунктов     │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 13. │Зубной врач <*>           │Вводится по ведомости замены по         │
│     │                          │нормативам врача-стоматолога            │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 14. │Медицинская сестра        │1 на 1 должность врача                  │
│     │                          │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 15. │Гигиенист                 │1 на 6 должностей врача                 │
│     │стоматологический         │стоматологического профиля в            │
│     │                          │отделении, 0,5 на кабинет при           │
│     │                          │наличии не менее 2-х должностей         │
│     │                          │врачей стоматологического профиля       │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 16. │Медицинская сестра-       │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │
│     │анестезист                │реаниматолога                           │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 17. │Зубной техник             │2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   │
│     │                          │ортопеда;                               │
│     │                          │2 на 1 должность врача-ортодонта        │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 18. │Рентгенолаборант          │1 в смену                               │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 19. │Медицинская сестра по     │1 на 15 тыс. условных процедурных       │
│     │физиотерапии              │единиц в год                            │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 20. │Медицинский статистик     │1 на 20 должностей врачей               │
│     │                          │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 21. │Медицинский регистратор   │1 на 6 должностей врачей                │
│     │                          │стоматологического профиля              │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 22. │Сестра-хозяйка            │1 на отделение                          │
├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 23. │Санитарка                 │1 на:                                   │
│     │                          │   1 должность врача-стоматолога-       │
│     │                          │хирурга;                                │
│     │                          │    2 должности врача-стоматолога       │
│     │                          │других специальностей;                  │
│     │                          │    2 должности врача-стоматолога-      │
│     │                          │ортопеда и врача-ортодонта;             │
│     │                          │    2 должности медицинских сестер      │
│     │                          │отделения физиотерапии;                 │
│     │                          │    регистратуру;                       │
│     │                          │    20 должностей зубных техников       │
└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО
И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ
ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ <*>

--------------------------------
<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

  N  	  Наименование должности  	        Количество должностей           	
1.   	Заведующий                	0,5 на кабинет при наличии не менее 2   
должностей врачей стоматологического    
профиля                                 	
2.   	Врач-стоматолог (врач-    
стоматолог общей          
практики, врач-           
стоматолог-терапевт)      
(суммарно)                	1 на 2000 человек взрослого населения,  
но не менее 1 должности на кабинет (не  
более 2-х должностей на 1 кресло при    
двухсменной работе) <*>	
3.   	Зубной врач <*>	Вводится по ведомости замены по         
нормативам врача-стоматолога            	
4.   	Медицинская сестра        	1 на 1 должность врача                  
стоматологического профиля              	
5.   	Гигиенист                 
стоматологический         	1 на кабинет (при наличии рабочего      
места)                                  	
6.   	Санитарка                 	1 на 2 должности врачей                 
стоматологического профиля, но не менее 
1 должности на кабинет                  	

--------------------------------
<*> Должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача.

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

  N  	 Наименование должностей  	        Количество должностей           	
1.   	Заведующий                	0,5                                     	
2.   	Врач-стоматолог <*> (врач-
стоматолог общей          
практики), врач-          
стоматолог-ортопед,       
врач-стоматолог других    
профилей (суммарно)       	1 на рабочую смену                      	
3.   	Зубной врач <*>	вводится по ведомости замены по         
нормативам врача-стоматолога            	
4.   	Медицинская сестра        	1                                       	
5.   	Зубной техник             	1 на 1 должность врача-стоматолога-     
ортопеда или врача-ортодонта            	
6.   	Санитарка                 	1                                       	

--------------------------------
<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача.

Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА
(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) <*>

--------------------------------
<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения.

  N  	          Наименование должности             	Количество должностей	
 1.  	Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой 
хирург или врач-стоматолог-хирург)           	1                    	
 2.  	Врач челюстно-лицевой хирург или врач-       
стоматолог-хирург                            	2                    	
 3.  	Старшая медицинская сестра                   	1                    	
 4.  	Сестра-хозяйка                               	1                    	
 5.  	Медицинская сестра палатная                  	8,5 (два             
круглосуточных поста)	
 6.  	Медицинская сестра процедурной               	2                    	
 7.  	Медицинская сестра перевязочной              	2                    	
 8.  	Младшая медицинская сестра по уходу за       
больными                                     	8,5 (два             
круглосуточных поста)	
 9.  	Санитарка-буфетчица                          	2                    	
 10. 	Санитарка                                    	8                    	

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики
стоматологической поликлиники

  N  	                 Наименование                	   Количество, шт.   	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой), при         
отсутствии центральной стерилизационной      	    не менее 1 на    
 отделение (кабинет) 	
 2.  	Аквадистиллятор (медицинский), при           
отсутствии центральной стерилизационной      	    не менее 1 на    
 отделение (кабинет) 	
 3.  	Автоклав для наконечников (стерилизатор      
паровой настольный) <*>	не менее 1 на кабинет	
 4.  	Амальгамосмеситель <*>	не менее 1 на кабинет	
 5.  	Аппарат воздушно-абразивный для снятия       
зубных отложений при отсутствии в Место      
рабочее универсальное врача-стоматолога      
(далее - МРУ) и Установка стоматологическая  
(далее - УС)                                 	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 6.  	Аппарат для дезинфекции оттисков,            
стоматологических изделий и инструментов <*>	не менее 1 на кабинет	
 7.  	Аппарат для диагностики жизнеспособности     
пульпы (электроодонтометр)                   	не менее 1 на кабинет	
 8.  	Аппарат для изготовления индивидуальных капп 
<*>	    не менее 1 на    
 отделение (кабинет) 	
 9.  	Аппарат для определения глубины корневого    
канала (апекслокатор)                        	не менее 1 на кабинет	
 10. 	Аппарат для фонофореза (лекарственного       
электрофореза) <*> при отсутствии            
физиотерапевтического кабинета               	не менее 1 на кабинет	
 11. 	Аппарат для снятия зубных отложений          
ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    
МРУ и УС                                     	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 12. 	Артикулятор (стоматологический) с лицевой    
дугой <*>	не менее 1 на кабинет	
 13. 	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при  
отсутствии в МРУ и УС                        	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 14. 	Биксы (коробка стерилизационная для          
хранения стерильных инструментов и материала)	по потребности <***>	
 15. 	Бормашина зуботехническая <*>	не менее 1 на кабинет	
 16. 	Бормашина стоматологическая портативная <*>	    не менее 1 на    
 отделение (кабинет) 	
 17. 	Вибростол  (стоматологический,               
зуботехнический) <*>	не менее 1 на кабинет	
 18. 	Гипсоотстойники (грязеуловитель)             	не менее 1 на каждую 
      раковину       	
 19. 	Горелка стоматологическая (спиртовая,        
газовая, пьезо)                              	не менее 1 на кабинет	
 20. 	Диатермокоагулятор стоматологический при     
отсутствии в МРУ и УС                        	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 21. 	Дополнительные аксессуары (ретракционные     
нити и кольца, матричные системы, клинья,    
материалы для регистрации окклюзии)          	     не менее 1      
    наименования     
  каждой позиции на  
       кабинет       	
 22. 	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    	     не менее 5      
   наименований на   
       кабинет       	
 23. 	Зонды глазные в ассортименте, для            
зондирования протока слюнных желез           	     не менее 3      
  наименований на    
      кабинет        	
 24. 	Инструменты стоматологические (мелкие):      
- боры,                                      
- полиры,                                    
- финиры,                                    
- головки фасонные,                          
- диски сепарационные и круги,               
- фрезы,                                     
- корневые инструменты                       	    по требованию    	
 25. 	Инкубатор для проведения                     
микробиологических тестов (CO2 инкубатор     
для выращивания культур клеток и тканей) <*>	    не менее 1 на    
      отделение      
    (при наличии     
     отдельного      
 помещения с учетом  
 требований СанПиН)  	
 26. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- слепочные ложки,                           
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 27. 	Инъектор стоматологический, для карпульной   
анестезии                                    	не менее 3 на рабочее
     место врача     	
 28. 	Инъектор стоматологический универсальный,    
дозирующий, для карпульной анестезии  <*>	не менее 1 на кабинет	
 29. 	Камеры для хранения стерильных инструментов  
(при отсутствии системы пакетирования)       	не менее 1 на кабинет	
 30. 	Компрессор стоматологический (безмасляный),  
при отсутствии в МРУ и УС                    	   по требованию с   
  учетом расчетной   
      мощности       	
 31. 	Коронкосниматель стоматологический           	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 32. 	Корцанг прямой                               	не менее 3 на кабинет	
 33. 	Коффердам (роббердам) стоматологический <*>	    по требованию    	
 34. 	Кресло стоматологическое, при отсутствии в   
МРУ и УС                                     	  не менее 1 на две  
 должности врача при 
 двухсменной работе  	
 35. 	Крючки хирургические, зубчатые разных        
размеров                                     	не менее 5 на кабинет	
 36. 	Лампа (облучатель) бактерицидная             
для помещений                                	 по требованию <***>	
 37. 	Лампа стоматологическая для                  
фотополимеризации (светоотверждения) при     
отсутствии в МРУ и УС                        	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 38. 	Ложки стоматологические оттискные (при       
выполнении ортопедических работ) <*>	не менее не менее 10 
на 1 должность врача 	
 39. 	Ложки хирургические (костные), разных        
размеров                                     	 не менее не менее 3 
на 1 должность врача 	
 40. 	Лупа бинокулярная для врача                  	не менее 1 на кабинет	
 41. 	Машина упаковочная (аппарат для              
предстерилизационной упаковки                
инструментария) при отсутствии центральной   
стерилизационной <*>	    не менее 1 на    
      отделение      	
 42. 	Место рабочее (комплект оборудования) для    
врача-стоматолога:                           
Установка стоматологическая (УС),            
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический (данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине, либо крепиться взаимно,     
либо раздельно к несущим конструкциям        
(стене, мебели)) или Место рабочее           
универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),   
включающее УС, оснащенную турбиной,          
микромотором, диатермокоагулятором,          
ультразвуковым скалером, пылесосом,          
негатоскопом                                 	не менее 1 комплекта 
  на две врачебные   
    должности при    
 двухсменном рабочем 
        дне          	
 43. 	Микрометр (зуботехнический)                  	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 44. 	Микромотор стоматологический с оптикой или   
без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)       	    не менее 1 на    
 рабочее место врача 	
 45. 	Набор аппаратов, инструментов,               
медикаментов, методических материалов и      
документов для оказания экстренной           
медицинской помощи при состояниях,           
угрожающих жизни (укладка-аптечка для        
оказания экстренной помощи при               
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	не менее 1 на кабинет	
 46. 	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)     
для шлифования и полирования пломб и зубных  
протезов                                     	не менее 1 набора на 
  1 должность врача  	
 47. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя,            
- гладилка-штопфер,                          
- шпатель зубоврачебный                      	 по требованию <***>	
 48. 	Набор инструментов в ассортименте для        
снятия зубных отложений:                     
- экскаваторы,                               
- крючки для снятия зубного камня            	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 49. 	Набор инструментов для трахеотомии           	    не менее 1 на    
     поликлинику     
     (отделение)     	
 50. 	Набор инструментов, игл и шовного материала  	  не менее 2 видов   	
 51. 	Набор медикаментов для                       
индивидуальной профилактики                  
парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	    не менее 1 на    
       кабинет       	
 52. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	 по требованию <***>	
 53. 	Наборы микробиологические (реагенты,         
реактивы для бактериологических              
исследований) для проведения тестов на       
кислотообразующую микрофлору при             
использовании инкубатора для проведения      
микробиологических тестов <*>	не менее 1 набора на 
    10 посещений     	
 54. 	Наконечник стоматологический механический    
прямой для микромотора при отсутствии в      
комплекте МРУ и УС                           	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 55. 	Наконечник стоматологический механический    
угловой для микромотора при отсутствии       
в комплекте МРУ и УС                         	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 56. 	Наконечник стоматологический турбинный без   
фиброоптики при отсутствии в комплекте       
МРУ и УС и установке без фиброоптики         	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 57. 	Наконечник стоматологический турбинный с     
фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  
МРУ и УС и установке с фиброоптикой          	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 58. 	Наконечник стоматологический                 
эндодонтический <*> понижающий механический  
угловой для микромотора при отсутствии в     
комплекте МРУ и УС                           	не менее 1 на кабинет	
 59. 	Наконечник стоматологический редукторный <*>
с фиброоптикой повышающий механический       
угловой для микромотора, под турбинный бор   
при отсутствии в комплекте МРУ и УС          	   не менее 1 на 1   
   должность врача   	
 60. 	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ    
и УС                                         	не менее 1 на кабинет	
 61. 	Нож стоматологический для гипса              	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 62. 	Ножницы в ассортименте                       	не менее 3 на рабочее
     место врача     	
 63. 	Ножницы зуботехнические коронковые           	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 64. 	Нож-шпатель зуботехнический                  	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 65. 	Окклюдатор                                   	  не менее 1 на 1    
  должность врача    	
 66. 	Отсасыватель пыли (стоматологический         
пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 67. 	Отсасыватель слюны (стоматологический        
слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 68. 	Оттискные массы (слепочные                   
стоматологические материалы) разных групп    	     не менее 3      
   наименований на   
       кабинет       	
 69. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	не менее 1 на кабинет	
 70. 	Очки защитные (от светового излучения) для   
врача, пациента и ассистента                 	не менее 1 комплекта 
  на рабочее место   
       врача         	
 71. 	Параллелометр стоматологический <*>	не менее 1 на кабинет	
 72. 	Пинцеты анатомические разных размеров        	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 73. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	не менее 1 на кабинет	
 74. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев и  
игл <*> при отсутствии централизованной      
утилизации                                   	 по требованию <***>	
 75. 	Расходные стоматологические материалы и      
медикаментозные средства:                    
- лечебные,                                  
- пломбировочные,                            
- прокладочные материалы,                    
- адгезивные материалы,                      
- материалы для герметизации дентина,        
- материалы для временного пломбирования и   
  временной фиксации несъемных протезов,     
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,                                
- антисептические препараты,                 
- для лечения гиперчувствительности,         
- для фторпрофилактики                       	     не менее 2      
    наименований     
    каждого вида     
    материала на     
       кабинет       	
 76. 	Радиовизиограф или рентген дентальный, при   
отсутствии рентген-кабинета или договора на  
лучевую диагностику                          	 не менее 1 комплекта
   на поликлинику    
  (отделение) <***>	
 77. 	Распаторы стоматологические                  	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 78. 	Ретракторы (десневые) стоматологические      	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 79. 	Светильник стоматологический при отсутствии в
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 80. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>	  в соответствии с   
       СанПиН        	
 81. 	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте                                 	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 82. 	Средства индивидуальной защиты от            
ионизирующего излучения при наличии источника
излучения                                    	  в соответствии с   
       СанПиН        	
 83. 	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инструментов                                 	  в соответствии с   
       СанПиН        	
 84. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого   
инструментария гласперленовый <*>	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 85. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    
центральной стерилизационной и автоклава     	не менее 1 на кабинет	
 86. 	Стол гипсовочный стоматологический с         
рабочей поверхностью из нержавеющей стали    
или пластика с отверстием для удаления       
отходов гипса                                	    не менее 1 на    
    кабинет <*>,     
    не менее 1 на    
      отделение      	
 87. 	Стол письменный для врача                    	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 88. 	Столик стоматологический                     	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 89. 	Стул для ассистента врача при отсутствии в   
комплекте МРУ и УС                           	не менее 1 на рабочее
  место ассистента   	
 90. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  
комплекте МРУ и УС                           	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 91. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов                                   	не менее 1 на кабинет	
 92. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	не менее 1 на кабинет	
 93. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	 по требованию <***>	
 94. 	Шпатель стоматологический для замешивания    
оттискных масс                               	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 95. 	Шпатель стоматологический моделировочный для 
воска                                        	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 96. 	Шпатель стоматологический для замешивания    
гипса                                        	не менее 1 на рабочее
     место врача     	
 97. 	Щипцы стоматологические для удаления зубов   
и корней зубов на верхней и нижней челюстях  
в ассортименте                               	   не менее 15 на    
 рабочее место врача 	
 98. 	Щипцы стоматологические крампонные           	не менее 1 на рабочее
        место        	
 99. 	Щитки защитные (от механического             
повреждения глаз) для врача и ассистента     	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
100. 	Элеваторы стоматологические для удаления     
корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
ассортименте                                 	не менее 5 на рабочее
     место врача     	
101. 	Наборы диагностические для проведения        
тестов на выявление новообразований          
(скрининг) и контроля за лечением            
новообразований  <*>	не менее 1 на кабинет	
102. 	Набор для депофореза <*>	    1 на кабинет     	

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической
стоматологии стоматологической поликлиники

  N  	                 Наименование                	   Количество, шт.   	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой), при         
отсутствии центральной стерилизационной      	    не менее 1 на    
 отделение (кабинет) 	
 2.  	Аквадистиллятор (медицинский), при           
отсутствии центральной стерилизационной      	    не менее 1 на    
 отделение (кабинет) 	
 3.  	Автоклав для наконечников (стерилизатор      
паровой настольный) <*>	не менее 1 на кабинет	
 4.  	Амальгамосмеситель <*>	    не менее 1 на    
    кабинет <***>	
 5.  	Аппарат воздушно-абразивный для снятия       
зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   	 1 на рабочее место  
        врача        	
 6.  	Аппарат для диагностики жизнеспособности     
пульпы (электроодонтометр)                   	    1 на кабинет     	
 7.  	Аппарат для определения глубины корневого    
канала (апекслокатор)                        	    1 на кабинет     	
 8.  	Аппарат для фонофореза (лекарственного       
электрофореза) <*> при отсутствии            
физиотерапевтического кабинета               	    1 на кабинет     	
 9.  	Аппарат для снятия зубных отложений          
ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в   
МРУ и УС                                     	 1 на рабочее место  
        врача        	
 10. 	Биксы (коробка стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)         	 по требованию <***>	
 11. 	Гипсоотстойники (грязеуловитель)             	     1 на каждую     
       раковину      	
 12. 	Горелка стоматологическая (спиртовая,        
газовая, пьезо)                              	    1 на кабинет     	
 13. 	Диатермокоагулятор стоматологический при     
отсутствии в МРУ и УС                        	 1 на рабочее место  
        врача        	
 14. 	Дополнительные аксессуары (ретракционные     
нити и кольца, матричные системы, клинья,    
материалы для регистрации окклюзии)          	  по требованию не   
    менее одного     
    наименования     
  каждой позиции на  
       кабинет       	
 15. 	Инкубатор для проведения                     
микробиологических тестов (CO2 инкубатор     
для выращивания культур клеток и тканей) <*>	   1 на отделение    
    (при наличии     
 отдельного помещения
  в соответствии с   
       СанПиН)       	
 16. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 17. 	Инструменты стоматологические (мелкие):      
- боры,                                      
- полиры,                                    
- финиры,                                    
- головки фасонные,                          
- диски сепарационные и круги,               
- фрезы,                                     
- корневые инструменты                       	    по требованию    	
 18. 	Инъектор стоматологический, для карпульной   
анестезии                                    	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 19. 	Инъектор стоматологический универсальный,    
дозирующий, для карпульной анестезии  <*>	не менее 1 на кабинет	
 20. 	Камеры для хранения стерильных инструментов  
при отсутствии системы пакетирования         	не менее 1 на кабинет	
 21. 	Компрессор стоматологический                 
(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     	    по расчетной     
      мощности       	
 22. 	Коронкосниматель стоматологический           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 23. 	Корцанг прямой                               	не менее 3 на кабинет	
 24. 	Коффердам (роббердам) стоматологический  <*>	    по требованию    	
 25. 	Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ
и УС                                         	 1 на две должности  
      врача при      
 двухсменной работе  	
 26. 	Лампа (облучатель) бактерицидная             
для помещений                                	 по требованию <***>	
 27. 	Лампа стоматологическая для фотополимеризации
(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место  
        врача        	
 28. 	Лупа бинокулярная                            	  по требованию не   
 менее 1 на кабинет  	
 29. 	Машина упаковочная (аппарат для              
предстерилизационной упаковки                
инструментария) при отсутствии в центральной 
стерилизационной  <*>	   1 на отделение    	
 30. 	Место рабочее (комплект оборудования) для    
врача-стоматолога:                           
Установка стоматологическая (УС),            
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический (данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине либо крепиться взаимно       
либо раздельно к несущим конструкциям        
(стене, мебели)) или Место рабочее           
универсальное врача-стоматолога  <*>
(МРУ), включающее УС, оснащенную             
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,
ультразвуковым скалером, пылесосом,          
негатоскопом                                 	  1 комплект на две  
 врачебные должности 
   при двухсменном   
     рабочем дне     	
 31. 	Микромотор стоматологический с оптикой или   
без оптики при отсутствии в МРУ и УС         	   по 1 на рабочее   
     место врача     	
 32. 	Набор аппаратов, инструментов,               
медикаментов, методических материалов и      
документов для оказания экстренной           
медицинской помощи при состояниях,           
угрожающих жизни (укладка-аптечка для        
оказания экстренной помощи при               
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	    1 на кабинет     	
 33. 	Набор для депофореза <*>	    1 на кабинет     	
 34. 	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб               	  по требованию не   
  менее набора на    
  должность врача    	
 35. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя,            
- гладилка-штопфер,                          
- шпатель зубоврачебный                      	 по требованию <***>	
 36. 	Набор инструментов в ассортименте для        
снятия зубных отложений:                     
- экскаваторы,                               
- крючки для снятия зубного камня            	 2 на рабочее место  
       врача         	
 37. 	Набор инструментов для трахеотомии           	  1 на поликлинику   	
 38. 	Наборы микробиологические (реагенты,         
реактивы для бактериологических              
исследований) для проведения тестов на       
кислотообразующую микрофлору при             
использовании инкубатора для проведения      
микробиологических тестов <*>	  по требованию не   
менее 1 наборов на 10
      посещений      	
 39. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций         
(аптечка "анти-СПИД")                        	 1 набор на кабинет  	
 40. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	 по требованию <***>	
 41. 	Наконечник стоматологический механический    
прямой для микромотора при отсутствии в      
комплекте МРУ и УС                           	не менее 2 на рабочее
        место        	
 42. 	Наконечник стоматологический механический    
угловой для микромотора при отсутствии в     
комплекте МРУ и УС                           	не менее 2 на рабочее
        место        	
 43. 	Наконечник стоматологический турбинный без   
фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС и установке без фиброоптики               	не менее 2 на рабочее
        место        	
 44. 	Наконечник стоматологический турбинный с     
фиброоптикой <*> при отсутствии в            
комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой
<*>	не менее 2 на рабочее
        место        	
 45. 	Наконечник стоматологический                 
эндодонтический <*> понижающий механический  
угловой для микромотора при отсутствии в     
комплекте МРУ и УС                           	  по требованию не   
менее 1 на должность 
        врача        	
 46. 	Наконечник стоматологический редукторный <*>
с фиброоптикой повышающий механический       
угловой для микромотора, под турбинный бор   
(при отсутствии в комплекте МРУ и УС)        	  по требованию не   
 менее 1 на кабинет  	
 47. 	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  
УС                                           	    1 на кабинет     	
 48. 	Ножницы в ассортименте                       	не менее 3 на рабочее
     место врача     	
 49. 	Отсасыватель пыли (стоматологический         
пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место  
        врача        	
 50. 	Отсасыватель слюны (стоматологический        
слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 51. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	    1 на кабинет     	
 52. 	Очки защитные (от светового излучения) для   
врача, пациента и ассистента                 	    1 комплект на    
 рабочее место врача 	
 53. 	Пинцеты анатомические разных размеров        	 3 на рабочее место  
        врача        	
 54. 	Прибор для вертикальной конденсации горячей  
гуттаперчи <*>	    1 на кабинет     	
 55. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	    1 на кабинет     	
 56. 	Прибор для разогревания гуттаперчи <*>	    1 на кабинет     	
 57. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев и  
игл <*> при отсутствии централизованной      
утилизации                                   	 по требованию <***>	
 58. 	Расходные стоматологические материалы и      
медикаментозные средства:                    
- лечебные,                                  
- пломбировочные,                            
- прокладочные материалы,                    
- адгезивные материалы,                      
- материалы для герметизации дентина,        
- материалы для временного пломбирования и   
  временной фиксации несъемных протезов,     
- анестетики,                                
- антисептические препараты,                 
- для лечения гиперчувствительности,         
- для фторпрофилактики,                      
- для медицинского отбеливания зубов <*>	  по требованию не   
       менее 2       
    наименований     
    каждого вида     
     расходного      
    материала на     
       кабинет       	
 59. 	Радиовизиограф или рентген дентальный при    
отсутствии рентген-кабинета или договора на  
лучевую диагностику                          	    1 комплект на    
      отделение      
<***>	
 60. 	Ретракторы (десневые) стоматологические      	  по требованию не   
       менее 2       	
 61. 	Светильник стоматологический при отсутствии  
в комплекте МРУ и УС                         	 1 на рабочее место  
        врача        	
 62. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>	  в соответствии с   
       СанПиН        	
 63. 	Средства индивидуальной защиты от            
ионизирующего излучения при наличии источника
излучения                                    	  в соответствии с   
       СанПиН        	
 64. 	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инструментов                                 	  в соответствии с   
       СанПиН        	
 65. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого   
инструментария гласперленовый <*>	 1 на рабочее место  
        врача        	
 66. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    
центральной стерилизационной и автоклава     	    1 на кабинет     	
 67. 	Стол письменный для врача                    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 68. 	Столик стоматологический                     	 1 на рабочее место  
        врача        	
 69. 	Стул для ассистента врача при отсутствии в   
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
     ассистента      	
 70. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 71. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов                                   	    1 на кабинет     	
 72. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	    1 на кабинет     	
 73. 	Шкаф для медицинской одежды                  	  в соответствии с   
       СанПиН        	
 74. 	Щитки защитные (от механического             
повреждения глаз) для врача и ассистента     	  по требованию не   
 менее 2 на рабочее  
     место врача     	
 75. 	Наборы диагностические для проведения        
тестов на выявление новообразований          
(скрининг) и контроля за лечением            
новообразований  <*>	не менее 1 на кабинет	

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической
стоматологии стоматологической поликлиники

  N  	                 Наименование                	   Количество, шт.   	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой) при          
отсутствии центральной стерилизационной      	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 2.  	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии 
центральной стерилизационной                 	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 3.  	Автоклав для наконечников (стерилизатор      
паровой настольный)  <*>	    1 на кабинет     	
 4.  	Аппарат для снятия зубных отложений          
ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    
МРУ и УС                                     	    1 на кабинет     	
 5.  	Аспиратор (отсасыватель) хирургический при   
отсутствии в МРУ и УС                        	 1 на рабочее место  
        врача        	
 6.  	Биксы (коробка стерилизационная для          
хранения стерильных инструментов и материала)	 по требованию <***>	
 7.  	Бормашина стоматологическая портативная      
при отсутствии МРУ и УС с микромотором       	    1 на кабинет     	
 8.  	Бормашина стоматологическая портативная с    
физиодиспенсером <*>	   1 на отделение    	
 9.  	Боры стоматологические для прямого и углового
наконечника                                  	  по требованию не   
      менее 10       
  наименований по 2  
       каждого       
    наименования     	
 10. 	Диатермокоагулятор хирургический,            
стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  	    1 на кабинет     	
 11. 	Долота и остеотомы медицинские в ассортименте	  по требованию не   
       менее 2       
  наименований по 2  
       каждого       
    наименования     	
 12. 	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    	     не менее 3      
   наименований на   
 рабочее место врача 	
 13. 	Зонды глазные в ассортименте, для            
зондирования протока слюнных желез           	не менее 3 на кабинет	
 14. 	Иглы для проведения пункционной биопсии и    
аспирационного цитологического метода        
исследования <*>	    по требованию    	
 15. 	Инъектор стоматологический, для карпульной   
анестезии                                    	не менее 5 на рабочее
     место врача     	
 16. 	Инъектор стоматологический универсальный,    
дозирующий, для карпульной анестезии  <*>	не менее 2 на кабинет	
 17. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 18. 	Камеры для хранения стерильных инструментов  
(при отсутствии системы пакетирования)       	    1 на кабинет     	
 19. 	Корцанг прямой                               	не менее 5 на кабинет	
 20. 	Кресло стоматологическое при отсутствии в    
МРУ и УС                                     	  1 на 2 должности   
      врача при      
 двухсменной работе  	
 21. 	Крючки хирургические, зубчатые разных        
размеров                                     	    не менее 5 на    
       кабинет       	
 22. 	Кюрета хирургическая разных размеров         	  по требованию не   
       менее 5       	
 23. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 24. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений передвижная                        	 по требованию <***>	
 25. 	Ложки хирургические (костные), разных        
размеров                                     	  по требованию не   
 менее 5 на рабочее  
    место врача      	
 26. 	Лупа бинокулярная для врача                  	  по требованию не   
 менее 1 на кабинет  	
 27. 	Машина упаковочная (аппарат для              
предстерилизационной упаковки                
инструментария) при отсутствии центральной   
стерилизационной  <*>	   1 на отделение    	
 28. 	Место рабочее (комплект оборудования) для    
врача-стоматолога <*>:                       
Установка стоматологическая (УС),            
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический (данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине либо крепиться взаимно       
либо раздельно к несущим конструкциям        
(стене, мебели)) или Место рабочее           
универсальное врача-стоматолога  <*>
(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной,   
микромотором, диатермокоагулятором,          
ультразвуковым скалером, пылесосом,          
негатоскопом                                 	   1 комплект на 2   
 врачебные должности 
   при двухсменном   
     рабочем дне     	
 29. 	Микромотор стоматологический с оптикой или   
без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС     	    1 на кабинет     	
 30. 	Набор аппаратов, инструментов,               
медикаментов, методических материалов и      
документов для оказания экстренной           
медицинской помощи при состояниях,           
угрожающих жизни (укладка-аптечка для        
оказания экстренной помощи при               
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	    1 на кабинет     	
 31. 	Набор инструментов, игл и шовного материала  	  по требованию не   
  менее двух видов   	
 32. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя             	 по требованию <***>	
 33. 	Набор инструментов для трахеотомии           	  1 на поликлинику   	
 34. 	Набор инструментов и приспособлений для      
синуслифтинга <*> (при работе с имплантатами)	     не менее 2      	
 35. 	Набор инструментов хирургических для         
проведения операции имплантации <*>
(при работе с имплантатами)                  	          2          	
 36. 	Наборы зондов Боумена для зондирования       
(бужирования) протоков слюнных желез         	     не менее 1      	
 37. 	Наборы инструментов для ретроградного        
пломбирования корневых каналов <*>	     не менее 1      	
 38. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций (аптечка
"анти-СПИД")                                 	    1 на кабинет     	
 39. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	    по требованию    	
 40. 	Наконечник механический прямой для           
микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	    не менее 2 на    
    рабочее место    	
 41. 	Наконечник механический угловой для          
микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	    не менее 2 на    
    рабочее место    	
 42. 	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  
УС                                           	    1 на кабинет     	
 43. 	Ножницы в ассортименте                       	  по требованию не   
 менее 5 на кабинет  	
 44. 	Отсасыватель слюны (стоматологический        
слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 45. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	    1 на кабинет     	
 46. 	Пинцеты анатомические разных размеров        	  по требованию не   
 менее 5 на кабинет  	
 47. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	   1 на отделение    	
 48. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев и  
игл <*> при отсутствии централизованной      
утилизации                                   	 по требованию <***>	
 49. 	Программное обеспечение диагностического     
процесса, видеоархива и ведения              
компьютерной истории болезни, программа      
учета <*>	 1 на рабочее место  
        врача        	
 50. 	Расходные стоматологические материалы и      
медикаментозные средства:                    
- лечебные,                                  
- анестетики,                                
- антисептические препараты                  	    по требованию    	
 51. 	Радиовизиограф или рентген дентальный при    
отсутствии рентген-кабинета или договора     
на лучевую диагностику                       	1 на отделение <***>	
 52. 	Распаторы стоматологические                  	  по требованию, не  
       менее 2       	
 53. 	Светильник стоматологический                 
при отсутствии в комплекте МРУ и УС          	 1 на рабочее место  
        врача        	
 54. 	Система индивидуального кондиционирования    
и увлажнения воздуха в  лечебных помещениях  
<**>	  согласно СанПиНа   	
 55. 	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия   
в ассортименте                               	     не менее 3      	
 56. 	Средства индивидуальной защиты от            
ионизирующего излучения при наличии источника
излучения                                    	   по требованию в   
   соответствии с    
    СанПиН <***>	
 57. 	Средства и емкости-контейнеры для            
дезинфекции инструментов                     	 по требованию <***>	
 58. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    
центральной стерилизационной                 	    1 на кабинет     	
 59. 	Стол письменный для врача                    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 60. 	Столик стоматологический                     	 1 на рабочее место  
        врача        	
 61. 	Стул для ассистента врача при отсутствии в   
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
     ассистента      	
 62. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 63. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов                                   	не менее 1 на кабинет	
 64. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	не менее 1 на кабинет	
 65. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	 по требованию <***>	
 66. 	Штатив медицинский для длительных инфузионных
вливаний                                     	    1 на кабинет     	
 67. 	Щипцы стоматологические для удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
ассортименте                                 	  по требованию, не  
 менее 25 на рабочее 
     место врача     	
 68. 	Щитки защитные (от механического повреждения 
глаз) для врача и ассистента                 	  по требованию не   
       менее 2       	
 69. 	Элеваторы стоматологические для удаления     
корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
ассортименте                                 	  по требованию, не  
 менее 15 на рабочее 
     место врача     	
 70. 	Наборы диагностические для проведения        
тестов на выявление новообразований          
(скрининг) и контроля за лечением            
новообразований <*>	не менее 1 на кабинет	

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической
стоматологии стоматологической поликлиники

  N  	               Наименование                  	   Количество, шт.   	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой) при          
отсутствии центральной стерилизационной      	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 2.  	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии 
центральной стерилизационной                 	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 3.  	Автоклав для наконечников (стерилизатор      
паровой настольный) <*>	    1 на кабинет     	
 4.  	Аппарат воздушно-абразивный для снятия       
зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   	 1 на рабочее место  
        врача        	
 5.  	Аппарат для дезинфекции оттисков,            
стоматологических изделий и инструментов <*>	    1 на кабинет     	
 6.  	Аппарат для снятия зубных отложений          
ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ
и УС                                         	 1 на рабочее место  
        врача        	
 7.  	Артикулятор (стоматологический) с лицевой    
дугой                                        	    1 на кабинет     	
 8.  	Биксы (коробка стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)         	    3 на кабинет     	
 9.  	Бормашина зуботехническая с пылеуловителем   
и защитным боксом (эргобокс)                 	  1 на кабинет, на   
    рабочее место    
      врача <*>	
 10. 	Вибростол (стоматологический,                
зуботехнический) <*>	    1 на кабинет     	
 11. 	Гипсоотстойники (грязеуловитель)             	     1 на каждую     
      раковину       	
 12. 	Горелка стоматологическая (спиртовая,        
газовая, пьезо)                              	    1 на кабинет     	
 13. 	Диатермокоагулятор стоматологический при     
отсутствии в МРУ и УС                        	 1 на рабочее место  
        врача        	
 14. 	Дополнительные аксессуары (ретракционные     
нити и кольца, матричные системы, клинья,    
материалы для регистрации окклюзии)          	  по требованию не   
    менее одного     
    наименования     
  каждой позиции на  
       кабинет       	
 15. 	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    	     не менее 2      
   наименований на   
 рабочее место врача 	
 16. 	Инструменты стоматологические (мелкие):      
- боры,                                      
- полиры,                                    
- финиры,                                    
- головки фасонные,                          
- диски сепарационные и круги,               
- фрезы,                                     
- корневые инструменты                       	    по требованию    	
 17. 	Инъектор стоматологический для карпульной    
анестезии                                    	 3 на рабочее место  
        врача        	
 18. 	Инъектор стоматологический универсальный,    
дозирующий, для карпульной анестезии <*>	    1 на кабинет     	
 19. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- слепочные ложки,                           
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 20. 	Камеры для хранения стерильных инструментов  
(при отсутствии системы пакетирования)       	    1 на кабинет     	
 21. 	Компрессор стоматологический (безмасленный)  
при отсутствии в МРУ и УС                    	    по расчетной     
      мощности       	
 22. 	Коронкосниматель стоматологический           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 23. 	Корцанг прямой                               	    3 на кабинет     	
 24. 	Коффердам (роббердам) стоматологический <*>	    по требованию    	
 25. 	Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ
и УС                                         	 1 на две должности  
      врача при      
 двухсменной работе  	
 26. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 27. 	Лампа стоматологическая для фотополимеризации
(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место  
        врача        	
 28. 	Ложки стоматологические оттискные            
стандартные (металлические)                  	     не менее 6      
  наименований, не   
   менее 5 каждого   
   наименования на   
   должность врача   	
 29. 	Лупа бинокулярная <*>	    не менее 1 на    
       кабинет       	
 30. 	Машина упаковочная (аппарат для              
предстерилизационной упаковки инструментация)
при отсутствии центральной стерилизационной  
<*>	   1 на отделение    	
 31. 	Место рабочее (комплект оборудования) для    
врача-стоматолога:                           
Установка стоматологическая (УС),            
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический (данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине либо крепиться взаимно       
либо раздельно к несущим конструкциям        
(стене, мебели)) или Место рабочее           
универсальное врача-стоматолога <*>
(МРУ), включающее УС, оснащенную             
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,
ультразвуковым скалером, пылесосом,          
негатоскопом                                 	  1 комплект на две  
 врачебные должности 
   при двухсменном   
     рабочем дне     	
 32. 	Микрометр (зуботехнический)                  	 1 на рабочее место  
        врача        	
 33. 	Микромотор стоматологический с оптикой или   
без оптики при отсутствии в МРУ и УС         	 2 на рабочее место  
        врача        	
 34. 	Набор аппаратов, инструментов,               
медикаментов, методических материалов и      
документов для оказания экстренной           
медицинской помощи при состояниях,           
угрожающих жизни (укладка-аптечка для        
оказания экстренной помощи при               
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	 1 набор на кабинет  	
 35. 	Наборы восков зуботехнических в ассортименте 	     не менее 3      
   наименований на   
    рабочее место    	
 36. 	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб и зубных      
протезов                                     	 не менее 1 на одну  
   должность врача   	
 37. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя,            
- шпатель зубоврачебный                      	 по требованию <***>	
 38. 	Набор инструментов ортопедических для        
работы с имплантатами <*> (при работе с      
имплантатами)                                	    1 на кабинет     	
 39. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций         
(аптечка "анти-СПИД")                        	    1 на кабинет     	
 40. 	Набор инструментов для трахеотомии           	  1 на поликлинику   	
 41. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	 по требованию <***>	
 42. 	Наконечник механический прямой для           
микромотора при отсутствии в комплекте УС    	 2 на рабочее место  
       врача         	
 43. 	Наконечник механический угловой для          
микромотора при отсутствии в комплекте УС    	 2 на рабочее место  
       врача         	
 44. 	Наконечник турбинный без фиброоптики при     
отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  
без фиброоптики                              	    не менее 2 на    
    рабочее место    	
 45. 	Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  
отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  
с фиброоптикой <*>	    не менее 2 на    
    рабочее место    	
 46. 	Наконечник эндодонтический <*> (понижающий)  
механический угловой для микромотора (при    
отсутствии в комплекте МРУ и УС)             	    не менее 1 на    
       кабинет       	
 47. 	Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой    
или без (повышающий) механический угловой    
для микромотора, под турбинный бор           	 не менее 1 на одну  
   должность врача   	
 48. 	Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС     	    1 на кабинет     	
 49. 	Нож для гипса                                	 1 на рабочее место  
        врача        	
 50. 	Ножницы в ассортименте                       	 3 на рабочее место  
        врача        	
 51. 	Ножницы зуботехнические коронковые           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 52. 	Нож-шпатель зуботехнический                  	 1 на рабочее место  
        врача        	
 53. 	Окклюдатор                                   	 не менее 2 на одну  
  должность врача    	
 54. 	Отсасыватель пыли (стоматологический         
пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место  
        врача        	
 55. 	Отсасыватель слюны (стоматологический        
слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 56. 	Оттискные массы (слепочные стоматологические 
материалы) разных групп                      	     не менее 3      
   наименований на   
       кабинет       	
 57. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	    1 на кабинет     	
 58. 	Очки защитные (от светового излучения) для   
врача, пациента и ассистента                 	    1 комплект на    
 рабочее место врача 	
 59. 	Палитра для красок стоматологическая         	  1 на рабочее место 
        врача        	
 60. 	Параллелометр стоматологический <*>	    1 на кабинет     	
 61. 	Пинцеты анатомические разных размеров        	 2 на рабочее место  
        врача        	
 62. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	    1 на кабинет     	
 63. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев и  
игл <*> при отсутствии  централизованной     
утилизации                                   	 по требованию <***>	
 64. 	Радиовизиограф или рентген дентальный при    
отсутствии рентген-кабинета или договора на  
лучевую диагностику                          	   1 на отделение    
<***>	
 65. 	Расходные стоматологические материалы и      
медикаментозные средства:                    
- лечебные,                                  
- пломбировочные,                            
- прокладочные материалы,                    
- адгезивные материалы,                      
- материалы для герметизации дентина,        
- материалы для временного пломбирования и   
временной фиксации несъемных протезов,       
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,                                
- антисептические препараты,                 
- для лечения гиперчувствительности,         
- для фторпрофилактики                       	      не менее 2     
     наименований    
     каждого вида    
      расходного     
     материала на    
       кабинет       	
 66. 	Ретракторы (десневые) стоматологические      	     не менее 3      	
 67. 	Светильник стоматологический при отсутствии в
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 68. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>	 по требованию <***>	
 69. 	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте                                 	     не менее 2      	
 70. 	Средства индивидуальной защиты от            
ионизирующего излучения при наличии источника
излучения                                    	 по требованию <***>	
 71. 	Средства и емкости-контейнеры для            
дезинфекции инструментов                     	 по требованию <***>	
 72. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого   
инструментария гласперленовый <*>	 1 на рабочее место  
        врача        	
 73. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    
центральной стерилизационной и автоклава     	    1 на кабинет     	
 74. 	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей 
поверхностью из нержавеющей стали или        
пластика с отверстием для удаления отходов   
гипса                                        	 1 на кабинет <*> не 
менее 1 на отделение 	
 75. 	Стол письменный для врача                    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 76. 	Столик стоматологический                     	 1 на рабочее место  
        врача        	
 77. 	Стул для ассистента врача при отсутствии в   
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
     ассистента      	
 78. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 79. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов и инструментов                    	    1 на кабинет     	
 80. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	    1 на кабинет     	
 81. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	по числу сотрудников 	
 82. 	Шпатель стоматологический для замешивания    
оттискных масс                               	 1 на рабочее место  
        врача        	
 83. 	Шпатель стоматологический моделировочный для 
воска                                        	 1 на рабочее место  
        врача        	
 84. 	Шпатель стоматологический для замешивания    
гипса                                        	 1 на рабочее место  
        врача        	
 85. 	Щипцы стоматологический крампонные           	 1 на рабочее место  	
 86. 	Щитки защитные (от механического повреждения 
глаз) для врача и ассистента                 	    не менее 2 на    
 рабочее место врача 	
 87. 	Наборы диагностические для проведения        
тестов на выявление новообразований          
(скрининг) и контроля за лечением            
новообразований <*>	    не менее 1 на    
       кабинет       	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)
лаборатории стоматологической поликлиники

  N  	                Наименование                 	     Количество      	
 1.  	Аппарат для дезинфекции оттисков,            
стоматологических изделий и инструментов     	          1          	
 2.  	Аппарат для вертикального сверления гипсовых 
моделей (пиндексмашина) <*>	          1          	
 3.  	Аппарат для вертикального разрезания         
гипсовых моделей <*>	          1          	
 4.  	Аппарат для изготовления индивидуальных капп 
<*>	          1          	
 5.  	Аппарат с принадлежностями для литья         
металла зубных протезов <*>	          1          	
 6.  	Аппарат с принадлежностями для               
предварительного прогрева литьевых форм  <*>	          1          	
 7.  	Аппарат для прессования ортодонтических      
пластинок при выполнении ортодонтических     
работ                                        	          1          	
 8.  	Аппарат контактной (электродуговой) сварки   
зубных протезов <*>	          1          	
 9.  	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
<*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 10. 	Аппарат для световой полимеризации           
стоматологической пластмассы <*>	          1          	
 11. 	Аппарат для пайки и сварки зубных протезов   
лазером <*>	          1          	
 12. 	Аппарат для электропневмовакуумного          
штампования <*>	          1          	
 13. 	Бормашина зуботехническая при отсутствии в   
комплектации стола зуботехнического          	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 14. 	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы 
и силикона                                   	          2          	
 15. 	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 
1 килограмма)                                	          1          	
 16. 	Вибростол стоматологический зуботехнический  	          1          	
 17. 	Воскотопка зуботехническая                   	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 18. 	Вытяжной шкаф                                	 по требованию <***>	
 19. 	Гидрополимеризатор для полимеризации         
стоматологической пластмассы на водяной      
бане под давлением <*>	     не менее 1      	
 20. 	Гипсоотстойники (грязеуловитель)             	     1 на каждую     
      раковину       	
 21. 	Гипс зуботехнический                         	 не менее двух видов 	
 22. 	Гипсовый нож зуботехнический                 	 2 на рабочее место  
  зубного техника    	
 23. 	Горелка зуботехническая с подводом газа или  
спиртовка или электрошпатель                 
зуботехнический                              	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 24. 	Емкости (контейнеры) для хранения готовых    
моделей                                      	    по требованию    	
 25. 	Емкости для замешивания пластмассы <*>	 3 на рабочее место  
   зубного техника   	
 26. 	Емкость для замешивания гипса (резиновая     
колба)                                       	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 27. 	Инструменты стоматологические (мелкие):      
- боры,                                      
- полиры,                                    
- финиры,                                    
- головки фасонные шлифовальные,             
- диски сепарационные и круги,               
- фрезы зуботехнические                      	 по требованию <***>	
 28. 	Изоляционные зуботехнические лаки            	     не менее 4      
    наименований     	
 29. 	Инструменты и материалы для фиксации         
аттачменов (устройство для фиксации съемных  
зубных протезов) <*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 30. 	Компрессор стоматологический (безмасляный)   
централизованный с резервным блоком <*>	    по расчетной     
      мощности       	
 31. 	Компрессор для полимеризатора при отсутствии 
центральной подачи воздуха                   	    1 на аппарат     	
 32. 	Компрессор для подачи сжатого воздуха к      
зуботехническим столам при отсутствии        
центральной подачи воздуха                   	    1 на 3 стола     	
 33. 	Контейнер для мусора                         	 по требованию <***>	
 34. 	Лотки медицинские                            	    не менее 1 на    
    рабочее место    
   зубного техника   	
 35. 	Металл (сплав стоматологический) <*>	     не менее 2      
    наименований     	
 36. 	Кювета зуботехническая для дублирования      
моделей <*>	    по требованию    	
 37. 	Кювета зуботехническая большая <*>	    по требованию    	
 38. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 39. 	Лампа бактерицидная (переносная) <*>	 по требованию <***>	
 40. 	Лобзик стоматологический                     	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 41. 	Ложка зуботехническая для металла <*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 42. 	Моделировочные шпатели зуботехнические       	 1 набор на рабочее  
    место зубного    
       техника       	
 43. 	Микрометр (зуботехнический)                  	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 44. 	Набор для ортодонтических работ <*>	          1          	
 45. 	Набор для работы с керамикой <*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 46. 	Набор измерительных ортодонтических          
инструментов <*>	    по требованию    	
 47. 	Набор инструментов зуботехнический для       
работы с имплантатами <*>	    по требованию    	
 48. 	Наборы инструментов для работы с             
металлическими коронками и кольцами <*>	          1          	
 49. 	Набор зуботехнических восков                 	 1 набор на рабочее  
    место зубного    
       техника       	
 50. 	Набор искусственных зубов в ассортименте <*>	   ассортимент на    
     лабораторию     	
 51. 	Набор ортодонтической проволоки разного      
диаметра и сечения <*>	 1 набор на рабочее  
    место зубного    
       техника       	
 52. 	Набор стоматологических пластмасс в          
ассортименте <*>	   ассортимент на    
     лабораторию     	
 53. 	Набор полировочных щеток и резиновых кругов  
для шлифовки и полировки стоматологических   
материалов                                   	 3 на рабочее место  
   зубного техника   	
 54. 	Набор стандартных заготовок для коронок,     
колец <*>	 1 набор на рабочее  
    место зубного    
       техника       	
 55. 	Набор щипцов ортодонтических <*>	    1 комплект на    
    рабочее место    
   зубного техника   	
 56. 	Наконечник турбинный стоматологический       
высокоскоростной без фиброоптики с           
управлением <*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 57. 	Ножницы в ассортименте                       	 2 на рабочее место  
   зубного техника   	
 58. 	Ножницы коронковые <*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 59. 	Нож-шпатель зуботехнический                  	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 60. 	Окклюдатор зуботехнический                   	    не менее 5 на    
    рабочее место    
   зубного техника   	
 61. 	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)
при отсутствии в комплекте со столом         
зуботехническим                              	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 62. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	          1          	
 63. 	Очки защитные для зубного техника            	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 64. 	Палитра для красок стоматологическая <*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 65. 	Параллелометр стоматологический <*>	          1          	
 66. 	Пароструйная установка <*> для пароструйной  
очистки зуботехнических изделий              	     не менее 1      	
 67. 	Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной  
очистки зуботехнических изделий              	     не менее 1      	
 68. 	Печь муфельная <*>	     не менее 1      	
 69. 	Печь для обжига керамики <*>	     не менее 1      	
 70. 	Печь для выплавки воска <*>	     не менее 1      	
 71. 	Печь для прессованной керамики <*>	     не менее 1      	
 72. 	Пинцет зуботехнический                       	 2 на рабочее место  
   зубного техника   	
 73. 	Полировочный станок с пылеуловителем <*> (при
работе с драгоценными металлами)             	          1          	
 74. 	Пресс для выдавливания гипса <*>	          1          	
 75. 	Пресс для кювет зуботехнический              
гидравлический <*>	          1          	
 76. 	Пресс для формовки пластмассы <*>	    по требованию    	
 77. 	Прибор для обрезки гипсовых моделей          	          1          	
 78. 	Полировочные порошки и пасты                 	    1 комплект на    
    рабочее место    	
 79. 	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный     
местной вытяжкой, индивидуальным             
светильником, микромотором, подачей          
воздуха под давлением, турбиной <*>,         
горелкой, электрошпателем                    	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 80. 	Резиновые колбы для замешивания гипса        	 5 на рабочее место  
   зубного техника   	
 81. 	Светильник зуботехнический при отсутствии в  
комплектации стола зуботехнического          	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 82. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>	  согласно СанПиНа   	
 83. 	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте                                 	  по требованию не   
    менее 2 штук     	
 84. 	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инструментов                                 	  в соответствии с   
    СанПиН <***>	
 85. 	Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей   
поверхностью из нержавеющей стали или        
пластика с отверстием для удаления отходов   
гипса и бункерами для хранения гипса         	          1          	
 86. 	Стол лабораторный для работы с материалами   	          1          	
 87. 	Стол письменный                              	          1          	
 88. 	Стул зубного техника с оснащением при        
отсутствии в комплекте со столом             
зуботехническим                              	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 89. 	Тигель керамический для стоматологии <*>	    по требованию    	
 90. 	Трегеры <*>	    по требованию    	
 91. 	Фрезерный параллелометр <*>	  1 на лабораторию   	
 92. 	Формирователи цоколей контрольных моделей <*>	 2 на рабочее место  	
 93. 	Фрезы зуботехнические для гипса              	 1 набор на рабочее  
    место зубного    
       техника       	
 94. 	Шлиф-мотор стоматологический при работе      
базисными пластмассами                       	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 95. 	Шлиф-мотор стоматологический с защитным      
экраном и пылеуловителем для полировки       
зубных протезов                              	 1 на 5 рабочих мест 
   зубного техника   	
 96. 	Шпатели в ассортименте                       	  3 наименования на  
    рабочее место    
   зубного техника   	
 97. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов                                   	          1          	
 98. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	    по требованию    	
 99. 	Шпатель электрический моделировочный для     
воска <*>	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 100.	Щипцы зуботехнические крампонные             	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 101.	Щипцы зуботехнические круглые                	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 102.	Щипцы зуботехнические кусачки                	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	
 103.	Щипцы зуботехнические плоскогубцы            	 1 на рабочее место  
   зубного техника   	

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)
стоматологической поликлиники

  N  	                Наименование                 	   Количество, шт.   	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой), при         
отсутствии центральной стерилизационной      	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 2.  	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии
центральной стерилизационной                 	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 3.  	Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор  
паровой настольный)                          	    1 на кабинет     	
 4.  	Аппарат для дезинфекции оттисков,            
стоматологических изделий и инструментов <*>	    1 на кабинет     	
 5.  	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
<*>	 1 на рабочее место  	
 6.  	Биксы (коробка стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)         	 по требованию <***>	
 7.  	Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте   	     не менее 2      
    наименований     	
 8.  	Внутриротовая видеокамера <*>	    по требованию    	
 9.  	Дополнительные аксессуары (ретракционные     
нити и кольца, матричные системы, клинья,    
материалы для регистрации окклюзии)          	  по требованию не   
       менее 1       
    наименования     
  каждой позиции на  
       кабинет       	
 10. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- слепочные ложки,                           
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 11. 	Инъектор стоматологический, для карпульной   
анестезии                                    	 3 на рабочее место  
        врача        	
 12. 	Инъектор стоматологический универсальный,    
дозирующий, для карпульной анестезии <*>	    1 на кабинет     	
 13. 	Камеры для хранения стерильных инструментов  
(при отсутствии системы пакетирования)       	    1 на кабинет     	
 14. 	Комплект для позиционирования лингвальных    
брекетов <*>	     не менее 1      	
 15. 	Комплект приспособлений для профилактики     
аномалий прикуса                             	     не менее 1      	
 16. 	Компрессор (если установка не укомплектована)	    по расчетной     
      мощности       	
 17. 	Контейнеры для хранения изготовленных        
аппаратов, силиконовых ложек с               
позиционированными лингвальными брекетами    	    по требованию    	
 18. 	Корнцанги прямой, изогнутый                  	    не менее 3 на    
       кабинет       	
 19. 	Коронкосниматель стоматологический           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 20. 	Коффердам (роббердам) стоматологический <*>	    по требованию    	
 21. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 22. 	Лампа бактерицидная для помещений            
передвижная <*>	 по требованию <***>	
 23. 	Лампа стоматологическая для фотополимеризации
(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место  
        врача        	
 24. 	Ложки стоматологические оттискные            	 не менее 10 штук на 
одну должность врача 	
 25. 	Материалы для временной и постоянной фиксации
ортодонтических конструкций,                 
дентингерметизирующий ликвид или праймер.    	    по требованию    	
 26. 	Место рабочее (комплект оборудования) для    
врача-стоматолога:                           
Установка стоматологическая (УС) -           
включающая блок врача стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический (данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине либо крепиться взаимно, либо 
раздельно к несущим конструкциям (стене,     
мебели)) или Место рабочее универсальное     
врача стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,  
оснащенную турбиной, микромотором,           
диатермокоагулятором, ультразвуковым         
скалером, пылесосом, негатоскопом.           	   1 комплект на 2   
 врачебные должности 
   при двухсменном   
     рабочем дне     	
 27. 	Набор медицинских зуботехнических режущих    
ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)	 1 на рабочее место  
        врача        	
 28. 	Набор аппаратов, инструментов,               
медикаментов, методических материалов и      
документов для оказания экстренной           
медицинской помощи при состояниях,           
угрожающих жизни (укладка-аптечка для        
оказания экстренной помощи при               
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	    1 на кабинет     	
 29. 	Набор (инструментов, щеток, дисков, боров,   
головок шлифовальных, резиновых,             
силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)   
для шлифования и полирования эмали зубов     
после снятия брекетов                        	не менее 1 набора на 
одну должность врача 	
 30. 	Набор инструментов для трахеотомии           	  1 на поликлинику   	
 31. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций         
(аптечка "анти-СПИД")                        	    1 на кабинет     	
 32. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	 по требованию <***>	
 33. 	Набор щипцов ортодонтических и зажимов       	      не менее 5     
     наименований    	
 34. 	Наборы восков зуботехнических в              
ассортименте                                 	     не менее 3      
   наименований на   
 рабочее место врача 	
 35. 	Наборы инструментов для работы с             
металлическими коронками и кольцами          	    не менее 1 на    
       кабинет       	
 36. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя,            
- шпатель зубоврачебный                      	 по требованию <***>	
 37. 	Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  
отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке 
с фиброоптикой                               	   2 на установку    	
 38. 	Наконечники стоматологические прямой и       
и угловой для микромотора                    	   2 на установку    	
 39. 	Негатоскоп настенный                         	    1 на кабинет     	
 40. 	Ножницы в ассортименте                       	  2 наименования на  
 рабочее место врача 	
 41. 	Ножницы для обрезания коронок                	  1 на рабочее место 
        врача        	
 42. 	Оборудование и приспособления для работы с   
гипсом и оттискными материалами (ложки       
оттискные, чашки резиновые, шпатели)         	     не менее 1      
    комплекта на     
       кабинет       	
 43. 	Оттискные массы (слепочные стоматологические 
материалы) разных групп                      	     не менее 2      
   наименований на   
       кабинет       	
 44. 	Очки защитные (от светового излучения) для   
врача, пациента и ассистента                 	    1 комплект на    
 рабочее место врача 	
 45. 	Периотест <*> (Прибор для определения        
подвижности зубов, коронок и имплантатов)    	   1 на отделение    	
 46. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	    1 на кабинет     	
 47. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев и  
игл <*> при отсутствии централизованной      
утилизации                                   		
 48. 	Расходные стоматологические материалы и      
медикаментозные средства:                    
- лечебные,                                  
- пломбировочные,                            
- прокладочные материалы,                    
- адгезивные материалы,                      
- материалы для герметизации дентина,        
- материалы для временного пломбирования и   
  временной фиксации несъемных протезов,     
- ортодонтические клеи,                      
- анестетики,                                
- антисептические препараты,                 
- для лечения гиперчувствительности          	  по требованию не   
     менее двух      
    наименований     
    каждого вида     
     расходного      
    материала на     
       кабинет       	
 49. 	Ретракторы губные стоматологические          	    по требованию    	
 50. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>	  в соответствии с   
    СанПиН <***>	
 51. 	Средства и емкости-контейнеры для            
дезинфекции инструментов                     	 по требованию <***>	
 52. 	Стекла для замешивания материалов            	    по требованию    	
 53. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого   
инструментария гласперленовый <*>	 1 на рабочее место  
        врача        	
 54. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    
центральной стерилизационной и автоклава     	    1 на кабинет     	
 55. 	Стол письменный для врача                    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 56. 	Стол гипсовочный стоматологический с         
рабочей поверхностью из нержавеющей стали    
или пластика с отверстием для удаления       
отходов гипса                                	 1 на кабинет <*>, не
менее 1 на отделение 	
 57. 	Столик стоматологический                     	 1 на рабочее место  
        врача        	
 58. 	Стул для ассистента врача при отсутствии     
в комплекте МРУ и УС                         	 1 на рабочее место  
     ассистента      	
 59. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии    
в комплекте МРУ и УС                         	 1 на рабочее место  
        врача        	
 60. 	Стул для медсестры                           	 1 на рабочее место  
      медсестры      	
 61. 	Цифровой фотоаппарат <*>	  1 на кабинет <*>,  
    не менее 1 на    
      отделение      	
 62. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов                                   	не менее 1 на кабинет	
 63. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	не менее 1 на кабинет	
 64. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	    по требованию    	
 65. 	Шкаф медицинский для хранения диагностических
моделей                                      	    по требованию    	
 66. 	Щитки защитные (от механического повреждения 
глаз) для врача и ассистента                 	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 67. 	Наборы диагностические для проведения        
тестов на выявление новообразований          
(скрининг) и контроля за лечением            
новообразований <*>	не менее 1 на кабинет	

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения
(кабинета) стоматологической поликлиники

  N  	               Наименование                  	   Количество, шт.   	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой), при         
отсутствии центральной стерилизационной      	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 2.  	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии
центральной стерилизационной                 	   1 на отделение    
      (кабинет)      	
 3.  	Аппарат для диагностики жизнеспособности     
пульпы (одонтометр)                          	      не менее 1     	
 4.  	Аппарат для низкочастотной терапии <*>	      не менее 1     	
 5.  	Аппарат лазерный хирургический               
фотодинамического и гипертермического        
воздействия <*>	      не менее 1     	
 6.  	Аппарат для УВЧ-терапии                      	      не менее 1     	
 7.  	Аппарат для УФО-терапии (облучатель          
ультрафиолетовый гелиотерапевтический)       	      не менее 1     	
 8.  	Аппарат для электро(фоно)фореза, для         
гальванизации, лекарственного электрофореза  	      не менее 1     	
 9.  	Биксы (коробка стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)         	 по требованию <***>	
 10. 	Горелка стоматологическая (спиртовая,        
газовая, пьезо)                              	 1 на рабочее место  
        врача        	
 11. 	Гель-фотосенсибилизатор к световому          
излучению <*>	    по требованию    	
 12. 	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    	  5 наименований на  
       кабинет       	
 13. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 14. 	Инструменты стоматологические (мелкие):      
- боры,                                      
- полиры,                                    
- финиры,                                    
- головки фасонные,                          
- диски сепарационные и круги,               
- фрезы,                                     
- корневые инструменты                       	    по требованию    	
 15. 	Камеры для хранения стерильных               
инструментов (при отсутствии системы         
пакетирования)                               	    1 на кабинет     	
 16. 	Компрессор стоматологический                 
(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     	    по расчетной     
      мощности       	
 17. 	Коронкосниматель стоматологический           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 18. 	Корцанг прямой                               	    3 на кабинет     	
 19. 	Кресло стоматологическое при отсутствии УС   	 1 на рабочее место  	
 20. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 21. 	Лампа стоматологическая для фотополимеризации
<*> (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и
УС                                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 22. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений (переносная) <*>	 по требованию <***>	
 23. 	Место рабочее врача-стоматолога:             
Установка стоматологическая (УС),            
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический. Данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине либо крепиться взаимно, либо 
раздельно к несущим конструкциям (стене,     
мебели)                                      	   1 комплект на 2   
 врачебные должности 
   при двухсменном   
     рабочем дне     	
 24. 	Набор аппаратов, инструментов,               
медикаментов, методических материалов и      
документов для оказания экстренной           
медицинской помощи при состояниях,           
угрожающих жизни (укладка-аптечка для        
оказания экстренной помощи при               
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	    1 на кабинет     	
 25. 	Набор для депофореза                         	          1          	
 26. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя,            
- гладилка-штопфер,                          
- шпатель зубоврачебный                      	 по требованию <***>	
 27. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций         
(аптечка "анти-СПИД")                        	    1 на кабинет     	
 28. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	 по требованию <***>	
 29. 	Наконечник механический прямой для           
микромотора при отсутствии в комплекте УС    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 30. 	Наконечник механический угловой для          
микромотора при отсутствии в комплекте УС    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 31. 	Ножницы в ассортименте                       	 3 на рабочее место  
        врача        	
 32. 	Отсасыватель слюны (стоматологический        
слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 33. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	    1 на кабинет     	
 34. 	Очки защитные (от светового излучения) для   
врача, пациента и ассистента                 	    1 комплект на    
 рабочее место врача 	
 35. 	Пинцеты анатомические разных размеров        	 2 на рабочее место  
        врача        	
 36. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	    1 на кабинет     	
 37. 	Раствор для обработки твердых тканей зуба <*>	    по требованию    	
 38. 	Светильник стоматологический при отсутствии в
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 39. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>	 по требованию <***>	
 40. 	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инструментов                                 	 по требованию <***>	
 41. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого   
инструментария гласперленовый <*>	 1 на рабочее место  
        врача        	
 42. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    
центральной стерилизационной и автоклава     	    1 на кабинет     	
 43. 	Стол письменный для врача                    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 44. 	Столик стоматологический                     	 1 на рабочее место  
        врача        	
 45. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  
комплекте УС                                 	 1 на рабочее место  
        врача        	
 46. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов                                   	не менее 1 на кабинет	
 47. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	не менее 1 на кабинет	
 48. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	    по требованию    	
 49. 	Щитки защитные (от механического повреждения 
глаз) для врача и ассистента                 	не менее 2 на рабочее
     место врача     	

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения
(кабинета) стоматологической поликлиники

  N  	                Наименование                 	   Количество, шт.   	
 1.  	Аппарат рентгенодиагностический  дентальный  	     1 на кабинет    	
 2.  	Кресло стоматологическое                     	   1 на дентальный   
       аппарат       	
 3.  	Компьютерный томограф <*>	    1 на отделение   	
 4.  	Изделия одноразового применения:             
- маски                                      
- перчатки смотровые, диагностические        
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов  
- полотенца для рук в контейнере             
- салфетки гигиенические                     
- перевязочные средства                      	 по требованию <***>	
 5.  	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 6.  	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений передвижная <*>	 по требованию <***>	
 7.  	Машина проявочная для стоматологических      
пленок                                       	     1 на кабинет    	
 8.  	Негатоскоп настенный                         	  1 на рабочее место 
        врача        	
 9.  	Ножницы в ассортименте                       	     3 на кабинет    	
 10. 	Ортопантомограф с телерентгенографической    
приставкой <*>	    не менее 1 на    
  отделение(кабинет) 	
 11. 	Радиовизиограф стоматологический в           
комплекте                                    	    1 на отделение   
      (кабинет)      	
 12. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>	 по требованию <***>	
 13. 	Средства индивидуальной защиты при           
рентгенологических исследованиях (комплект)  	 по требованию <***>	
 14. 	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инструментов                                 	 по требованию <***>	
 15. 	Стол письменный для врача                    	  1 на рабочее место 
        врача        	
 16. 	Стол рентгенолаборанта                       	  1 на рабочее место 
        врача        	
 17. 	Стул для врача                               	  1 на рабочее место 
        врача        	
 18. 	Стул медицинский                             	  1 на рабочее место 
        врача        	
 19. 	Шкаф для хранения химических реактивов и     
материалов                                   	не менее 1 на кабинет	
 20. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	не менее 1 на кабинет	
 21. 	Шкаф сушильный для рентгеновских пленок      	    не менее 1 на    
 отделение (кабинет) 	
 22. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	    по требованию    	

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики
в стоматологии стоматологической поликлиники

  N  	                Наименование                 	   Количество, шт.   	
 1.  	Аксиограф <*>	     не менее 1      	
 2.  	Артикулятор стоматологический с лицевой      
дугой <*>	     не менее 1      	
 3.  	Аппарат электроодонтодиагностики <*>
(одонтосенсиметр, одонтометр)                	     не менее 1      	
 4.  	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций                 
- маски                                      
- перчатки смотровые, диагностические        
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов  
- полотенца для рук в контейнере             
- салфетки гигиенические                     
- перевязочные средства                      
- слюноотсосы                                
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 5.  	Камеры для хранения стерильных инструментов  
(при отсутствии системы пакетирования)       	не менее 1 на кабинет	
 6.  	Кинезиограф <*>	          1          	
 7.  	Кресло стоматологическое при отсутствии в УС 	   1 на дентальный   
       аппарат       	
 8.  	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 9.  	Лампа бактерицидная для помещений            
передвижная <*>	 по требованию <***>	
 10. 	Место рабочее врача стоматолога:             
Установка стоматологическая (УС),            
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический. Данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине либо крепиться взаимно,      
либо раздельно к несущим конструкциям        
(стене, мебели)                              	  1 на 2 врачебные   
    должности при    
 двухсменном рабочем 
         дне         	
 11. 	Миотонометр <*> (гнатодинамометр)            	     не менее 1      	
 12. 	Миостим <*> (электронейростимулятор,         
нейромиостимулятор, стимулятор периферических
нервов)                                      	     не менее 1      	
 13. 	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя,            
- шпатель зубоврачебный                      	 по требованию <***>	
 14. 	Периотест <*> (прибор для определения        
подвижности зубов, коронок и имплантатов)    	     не менее 1      	
 15. 	Реополярограф <*>	     не менее 1      	
 16. 	Светильник стоматологический при отсутствии в
комплекте МРУ и УС                           	 1 на рабочее место  
        врача        	
 17. 	Стол письменный для врача                    	 1 на рабочее место  
        врача        	
 18. 	Столик стоматологический                     	 1 на рабочее место  
        врача        	
 19. 	Стул медицинский                             	 1 на рабочее место  
        врача        	
 20. 	Стул для врача                               	          1          	
 21. 	Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов <*>
(аппарат для определения центральной         
окклюзии)                                    	          1          	
 22. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов и инструментов                    	не менее 1 на кабинет	
 23. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	не менее 1 на кабинет	
 24. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	    по требованию    	
 25. 	Электромиограф для контактных                
исследований <*>	     не менее 1      	

10. Стандарт оснащения мобильного
стоматологического кабинета

  N  	                Наименование                 	   Количество, шт.   	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой), портативный 	          1          	
 2.  	Автоклав для наконечников (стерилизатор      
паровой настольный) <*>	          1          	
 3.  	Амальгаммосмеситель <*>	 по требованию <***>	
 4.  	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных
отложений при отсутствии в МРУ и УС          	          1          	
 5.  	Аппарат для дезинфекции оттисков,            
стоматологических изделий и инструментов <*>	          1          	
 6.  	Аппарат для диагностики жизнеспособности     
пульпы (электроодонтометр)                   	          1          	
 7.  	Аппарат для определения глубины корневого    
канала (апекслокатор)                        	          1          	
 8.  	Аппарат для снятия зубных отложений          
ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ
и УС                                         	          1          	
 9.  	Биксы (коробка стерилизационная для хранения 
стерильных инструментов и материала)         	 по требованию <***>	
 10. 	Бормашина зуботехническая <*>	          1          	
 11. 	Вибростол (стоматологический,                
зуботехнический) <*>	          1          	
 12. 	Горелка стоматологическая (спиртовая,        
газовая, пьезо)                              	          1          	
 13. 	Диатермокоагулятор стоматологический при     
отсутствии в МРУ и УС                        	          1          	
 14. 	Дополнительные аксессуары (ретракционные     
нити и кольца, матричные системы, клинья,    
материалы для регистрации окклюзии)          	     не менее 1      
    наименования     
   каждой позиции    	
 15. 	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    	     не менее 5      
    наименований     	
 16. 	Зонды глазные в ассортименте, для            
зондирования протока слюнных желез           	     не менее 3      
    наименований     	
 17. 	Инструменты стоматологические (мелкие):      
- боры,                                      
- полиры,                                    
- финиры,                                    
- головки фасонные,                          
- диски сепарационные и круги,               
- фрезы,                                     
- корневые инструменты                       	    по требованию    	
 18. 	Инъектор стоматологический, для карпульной   
анестезии                                    	          3          	
 19. 	Инъектор стоматологический универсальный,    
дозирующий, для карпульной анестезии <*>	          1          	
 20. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- слепочные ложки <*>,                       
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <***>	
 21. 	Камеры для хранения стерильных инструментов  
(при отсутствии системы пакетирования)       	          1          	
 22. 	Компрессор стоматологический (безмасляный),  
при отсутствии в МРУ и УС                    	   по расчетной      
     мощности        	
 23. 	Коронкосниматель стоматологический           	          1          	
 24. 	Корцанг прямой                               	          3          	
 25. 	Коффердам (роббердам) стоматологический <*>	    по требованию    	
 26. 	Кресло стоматологическое, при отсутствии в   
МРУ и УС                                     	          1          	
 27. 	Крючки хирургические, зубчатые разных        
размеров                                     	          5          	
 28. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	 по требованию <***>	
 29. 	Лампа стоматологическая для                  
фотополимеризации (светоотверждения) при     
отсутствии в МРУ и УС                        	          1          	
 30. 	Ложки стоматологические оттискные <*>	     не менее 36     	
 31. 	Ложки хирургические (костные), разных        
размеров                                     	     не менее 3      	
 32. 	Лупа бинокулярная для врача                  	          1          	
 33. 	Место рабочее (комплект оборудования) для    
врача-стоматолога:                           
Установка стоматологическая (УС),            
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический. Данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине, либо крепиться взаимно,     
либо раздельно к несущим конструкциям        
(стене, мебели) или                          
Место рабочее универсальное врача-стоматолога
<*> (МРУ), включающее УС, оснащенную         
турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,
ультразвуковым скалером, пылесосом,          
негатоскопом                                 	          1          	
 34. 	Микрометр (зуботехнический) <*>	          1          	
 35. 	Микромотор стоматологический с оптикой или   
без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)       	          2          	
 36. 	Мобильный стоматологический кабинет на базе  
автомобильного шасси (при комплектации       
кабинета, дублированные позиции исключаются) 	          1          	
 37. 	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, 
методических материалов и документов для     
оказания экстренной медицинской помощи при   
состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка
для оказания экстренной помощи при           
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	          1          	
 38. 	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для 
шлифования и полирования пломб и зубных      
протезов                                     	          1          	
 39. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический        
- зеркало стоматологическое                  
- зонд стоматологический угловой             
- пинцет зубоврачебный                       
- экскаваторы зубные                         
- гладилка широкая двухсторонняя             
- гладилка-штопфер                           
- шпатель зубоврачебный                      	 по требованию <***>	
 40. 	Набор инструментов в ассортименте для снятия 
зубных отложений:                            
- экскаваторы                                
- крючки для снятия зубного камня            	          3          	
 41. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций (аптечка
"анти-СПИД")                                 	       1 набор       	
 42. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	 по требованию <***>	
 43. 	Набор инструментов для трахеотомии           	          1          	
 44. 	Набор инструментов, игл и шовного материала  	  не менее 2 видов   	
 45. 	Наконечник стоматологический механический    
прямой для микромотора при отсутствии в      
комплекте МРУ и УС                           	    не менее 2 на    
    рабочее место    	
 46. 	Наконечник стоматологический механический    
угловой для микромотора при отсутствии в     
комплекте МРУ и УС                           	не менее 2 на рабочее
        место        	
 47. 	Наконечник стоматологический турбинный без   
фиброоптики при отсутствии в комплекте       
МРУ и УС, и установке без фиброоптики        	не менее 2 на рабочее
        место        	
 48. 	Наконечник стоматологический турбинный с     
фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  
МРУ и УС, и установке с фиброоптикой         	не менее 2 на рабочее
        место        	
 49. 	Наконечник стоматологический эндодонтический 
<*> понижающий механический угловой для      
микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	     не менее 1      	
 50. 	Наконечник стоматологический редукторный <*>
с фиброоптикой повышающий механический       
угловой для микромотора, под турбинный бор   
при отсутствии в комплекте МРУ и УС          	  по требованию не   
 менее 1 на рабочее  
        место        	
 51. 	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  
УС                                           	          1          	
 52. 	Нож стоматологический для гипса <*>	          1          	
 53. 	Ножницы в ассортименте                       	          3          	
 54. 	Ножницы зуботехнические коронковые <*>	          1          	
 55. 	Нож-шпатель зуботехнический <*>	          1          	
 56. 	Окклюдатор <*>	     не менее 3      	
 57. 	Отсасыватель пыли (стоматологический         
пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и    
УС                                           	          1          	
 58. 	Отсасыватель слюны (стоматологический        
слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                           	          1          	
 59. 	Оттискные массы (слепочные стоматологические 
материалы) разных групп                      	     не менее 3      
    наименований     	
 60. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	          1          	
 61. 	Очки защитные (от светового излучения) для   
врача, пациента и ассистента                 	          1          	
 62. 	Параллелометр стоматологический <*>	          1          	
 63. 	Пинцеты анатомические разных размеров        	          2          	
 64. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	          1          	
 65. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев и  
игл <*> при отсутствии централизованной      
утилизации                                   	 по требованию <***>	
 66. 	Радиовизиограф и рентген дентальный аппарат  
<*>	       1 <***>	
 67. 	Распаторы стоматологические                  	          2          	
 68. 	Расходные стоматологические материалы и      
медикаментозные средства:                    
- лечебные,                                  
- пломбировочные,                            
- прокладочные материалы,                    
- адгезивные материалы,                      
- материалы для герметизации дентина,        
- материалы для временного пломбирования и   
  временной фиксации несъемных протезов,     
- для временной фиксации несъемных протезов, 
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,                                
- антисептические препараты,                 
- для лечения гиперчувствительности,         
- для фторпрофилактики                       	     не менее 2      
    наименований     
    каждого вида     
     расходного      
    материала на     
       кабинет       	
 69. 	Ретракторы (десневые) стоматологические      	  по требованию не   
    менее 2 штук     	
 70. 	Светильник стоматологический при отсутствии в
комплекте МРУ и УС                           	          1          	
 71. 	Система индивидуального кондиционирования и  
увлажнения воздуха в лечебных помещениях     	 по требованию <***>	
 72. 	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в 
ассортименте                                 	     не менее 2      	
 73. 	Средства индивидуальной защиты от            
ионизирующего излучения при наличии источника
излучения                                    	 по требованию <***>	
 74. 	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции
инструментов                                 	 по требованию <***>	
 75. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого   
инструментария гласперленовый <*>	          1          	
 76. 	Стерилизатор суховоздушный                   	          1          	
 77. 	Встроенный рабочий стол                      	          1          	
 78. 	Столик стоматологический                     	          1          	
 79. 	Стул для ассистента врача                    	          1          	
 80. 	Стул для врача-стоматолога                   	          1          	
 81. 	Встроенный шкаф для медицинской одежды       	          1          	
 82. 	Встроенный шкаф для хранения расходных       
материалов                                   	          1          	
 83. 	Шпатель стоматологический для замешивания    
оттискных масс                               	 1 на рабочее место  
        врача        	
 84. 	Шпатель стоматологический моделировочный для 
воска                                        	 1 на рабочее место  
        врача        	
 85. 	Шпатель стоматологический для замешивания    
гипса                                        	 1 на рабочее место  
        врача        	
 86. 	Щипцы стоматологические для удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
ассортименте                                 	   не менее 15 на    
 рабочее место врача 	
 87. 	Щипцы стоматологические крампонные           	 1 на рабочее место  	
 88. 	Щитки защитные (от механического повреждения 
глаз) для врача и ассистента                 	не менее 2 на рабочее
     место врача     	
 89. 	Элеваторы стоматологические для удаления     
корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
ассортименте                                 	не менее 5 на рабочее
     место врача     	
 90. 	Наборы диагностические для проведения тестов 
на выявление новообразований (скрининг) и    
контроля за лечением новообразований <*>	не менее 1 на кабинет	
 91. 	Набор для депофореза <*>	    1 на кабинет     	

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного
отделения (блока) стоматологической поликлиники

  N  	                Наименование                	   Количество, шт.    	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой)             	     по расчету       
  производительности  	
 2.  	Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор 
паровой настольный)                         	     по расчету       
  производительности  	
 3.  	Аквадистиллятор медицинский                 	     по расчету       
  производительности  	
 4.  	Биксы (коробка стерилизационная для хранения
стерильных инструментов и материала)        	 по требованию <***>	
 5.  	Изделия одноразового применения:            
- маски,                                    
- перчатки смотровые, хирургические,        
- полотенца для рук в контейнере,           
- салфетки гигиенические,                   
- медицинское белье для медицинского        
  персонала,                                
- и другие изделия                          	 по требованию <***>	
 6.  	Компрессор медицинский безмасляный          	   по техническому    
 расчету и параметрам 	
 7.  	Лампа (облучатель) бактерицидная для        
помещений                                   	 по требованию <***>	
 8.  	Лампа (облучатель) бактерицидная для        
помещений передвижной <*>	 по требованию <***>	
 9.  	Машина упаковочная (для предстерилизационной
упаковки инструментария)                    	      по расчету      
  производительности  	
 10. 	Моечная машина (для предстерилизационной    
обработки упаковки инструментария)          	      по расчету      
  производительности  	
 11. 	Набор медикаментов для индивидуальной       
профилактики парентеральных инфекций        
(аптечка "анти-СПИД")                       	     1 на кабинет     	
 12. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)   
дезинфекции и стерилизации                  	 по требованию <***>	
 13. 	Ножницы в ассортименте                      	  2 на рабочее место  	
 14. 	Очиститель ультразвуковой (устройство -     
ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции  
инструментов и изделий)                     	      по расчету      
  производительности  	
 15. 	Очки защитные для персонала                 	    по требованию     	
 16. 	Прибор и средства для очистки и смазки      
наконечников при отсутствии автоклава для   
наконечников                                	      по расчету      
  производительности  	
 17. 	Система индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных помещениях    
<**>	 по требованию <***>	
 18. 	Средства и емкости-контейнеры для           
дезинфекции инструментов                    	 по требованию <***>	
 19. 	Стерилизатор суховоздушный                  	      по расчету      
  производительности  	
 20. 	Стол моечный                                	      по расчету      
  производительности  	
 21. 	Стол письменный медицинский                 	  1 на рабочее место  	
 22. 	Столик медицинский подкатной                	    по требованию     	
 23. 	Стул медицинский                            	  1 на рабочее место  	
 24. 	Шкаф медицинский для одежды                 	    по требованию     	
 25. 	Шкаф для хранения расходных материалов      	    по требованию     	

--------------------------------
<*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.
<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.
<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь

  N  	                Наименование                	   Количество, шт.    	
 1.  	Автоклав (стерилизатор паровой), при        
отсутствии центральной стерилизационной     	    не менее 1 на     
  отделение (кабинет) 	
 2.  	Аквадистиллятор (медицинский), при          
отсутствии центральной стерилизационной     	    не менее 1 на     
  отделение (кабинет) 	
 3.  	Автоклав для наконечников (стерилизатор     
паровой настольный) <*>	не менее 1 на кабинет 	
 4.  	Амальгамосмеситель <*>	    не менее 1 на     
    кабинет <***>	
 5.  	Аппарат воздушно-абразивный для снятия      
зубных отложений при отсутствии в Место     
рабочее универсальное врача-стоматолога     
(далее - МРУ) и Установка стоматологическая 
(далее - УС)                                	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 6.  	Аппарат для дезинфекции оттисков,           
стоматологических изделий и инструментов <*>	не менее 1 на кабинет 	
 7.  	Аппарат для диагностики жизнеспособности    
пульпы (электроодонтометр)                  	не менее 1 на кабинет 	
 8.  	Аппарат для изготовления индивидуальных капп
<*>	    не менее 1 на     
  отделение (кабинет) 	
 9.  	Аппарат для определения глубины корневого   
канала (апекслокатор)                       	не менее 1 на кабинет 	
 10. 	Аппарат для фонофореза (лекарственного      
электрофореза) <*> при отсутствии           
физиотерапевтического кабинета              	не менее 1 на кабинет 	
 11. 	Аппарат для снятия зубных отложений         
ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   
МРУ и УС                                    	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 12. 	Артикулятор (стоматологический) с лицевой   
дугой <*>	не менее 1 на кабинет 	
 13. 	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при 
отсутствии в МРУ и УС                       	не менее 1 на рабочее 
    место врача       	
 14. 	Биксы (коробка стерилизационная для хранения
стерильных инструментов и материала)        	 по потребности <***>	
 15. 	Бормашина зуботехническая <*>	не менее 1 на кабинет 	
 16. 	Бормашина стоматологическая портативная <*>	    не менее 1 на     
 отделение (кабинет)  	
 17. 	Вибростол (стоматологический,               
зуботехнический) <*>	не менее 1 на кабинет 	
 18. 	Гипсоотстойники (грязеуловитель)            	 не менее 1 на каждую 
      раковину        	
 19. 	Горелка стоматологическая (спиртовая,       
газовая, пьезо)                             	не менее 1 на кабинет 	
 20. 	Диатермокоагулятор стоматологический при    
отсутствии в МРУ и УС                       	не менее 1 на рабочее 
    место врача       	
 21. 	Дополнительные аксессуары (ретракционные    
нити и кольца, матричные системы, клинья,   
материалы для регистрации окклюзии)         	      не менее 1      
     наименования     
  каждой позиции на   
       кабинет        	
 22. 	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   	      не менее 5      
   наименований на    
       кабинет        	
 23. 	Зонды глазные в ассортименте, для           
зондирования протока слюнных желез          	      не менее 3      
   наименований на    
       кабинет        	
 24. 	Инструменты стоматологические (мелкие):     
- боры,                                     
- полиры,                                   
- финиры,                                   
- головки фасонные,                         
- диски сепарационные и круги,              
- фрезы,                                    
- корневые инструменты                      	    по требованию     	
 25. 	Инкубатор для проведения                    
микробиологических тестов (CO2 инкубатор    
для выращивания культур клеток и тканей) <*>	   не менее 1 на      
     отделение        
    (при наличии      
      отдельного      
  помещения с учетом  
      требований      
       СанПиН)        	
 26. 	Изделия одноразового применения:            
- шприцы и иглы для инъекций,               
- скальпели в ассортименте,                 
- маски,                                    
- перчатки смотровые, диагностические,      
хирургические,                              
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,           
- салфетки гигиенические,                   
- медицинское белье для медицинского        
персонала,                                  
- перевязочные средства,                    
- слюноотсосы,                              
- слепочные ложки,                          
- стаканы пластиковые                       	 по требованию <***>	
 27. 	Инъектор стоматологический, для карпульной  
анестезии                                   	не менее 3 на рабочее 
    место врача       	
 28. 	Инъектор стоматологический универсальный,   
дозирующий, для карпульной анестезии <*>	не менее 1 на кабинет 	
 29. 	Камеры для хранения стерильных инструментов 
(при отсутствии системы пакетирования)      	не менее 1 на кабинет 	
 30. 	Компрессор стоматологический (безмасляный), 
при отсутствии в МРУ и УС                   	   по требованию с    
   учетом расчетной   
      мощности        	
 31. 	Коронкосниматель стоматологический          	не менее 1 на рабочее 
    место врача       	
 32. 	Корцанг прямой                              	не менее 3 на кабинет 	
 33. 	Коффердам (роббердам) стоматологический <*>	   по требованию      	
 34. 	Кресло стоматологическое, при отсутствии в  
МРУ и УС                                    	  не менее 1 на две   
 должности врача при  
  двухсменной работе  	
 35. 	Крючки хирургические, зубчатые разных       
размеров                                    	не менее 5 на кабинет 	
 36. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для        
помещений                                   	 по требованию <***>	
 37. 	Лампа стоматологическая для                 
фотополимеризации (светоотверждения) при    
отсутствии в МРУ и УС                       	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 38. 	Ложки стоматологические оттискные (при      
выполнении ортопедических работ) <*>	 не менее не менее 10 
 на 1 должность врача 	
 39. 	Ложки хирургические (костные), разных       
размеров                                    	  не менее не менее 3 
 на 1 должность врача 	
 40. 	Лупа бинокулярная для врача                 	не менее 1 на кабинет 	
 41. 	Машина упаковочная (аппарат для             
предстерилизационной упаковки               
инструментария) при отсутствии центральной  
стерилизационной <*>	    не менее 1 на     
      отделение       	
 42. 	Место рабочее (комплект оборудования) для   
врача-стоматолога:                          
Установка стоматологическая (УС),           
включающая блок врача-стоматолога           
(бормашина), кресло стоматологическое,      
гидроблок стоматологический, светильник     
операционный стоматологический (данные      
части могут быть закреплены на единой       
несущей станине, либо крепиться взаимно,    
либо раздельно к несущим конструкциям       
(стене, мебели) или Место рабочее           
универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  
включающее УС, оснащенную турбиной,         
микромотором, диатермокоагулятором,         
ультразвуковым скалером, пылесосом,         
негатоскопом                                	 не менее 1 комплекта 
   на две врачебные   
    должности при     
 двухсменном рабочем  
         дне          	
 43. 	Микрометр (зуботехнический)                 	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 44. 	Микромотор стоматологический с оптикой или  
без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)      	    не менее 1 на     
 рабочее место врача  	
 45. 	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,
методических материалов и документов для    
оказания экстренной медицинской помощи при  
состояниях, угрожающих жизни (укладка-      
аптечка для оказания экстренной помощи при  
общесоматических осложнениях в условиях     
стоматологических кабинетов)                	не менее 1 на кабинет 	
 46. 	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для
шлифования и полирования пломб и зубных     
протезов                                    	 не менее 1 набора на 
  1 должность врача   	
 47. 	Набор инструментов для осмотра рта          
(базовый):                                  
- лоток медицинский стоматологический,      
- зеркало стоматологическое,                
- зонд стоматологический угловой,           
- пинцет зубоврачебный,                     
- экскаваторы зубные,                       
- гладилка широкая двухсторонняя,           
- гладилка-штопфер,                         
- шпатель зубоврачебный                     	 по требованию <***>	
 48. 	Набор инструментов в ассортименте для       
снятия зубных отложений:                    
- экскаваторы                               
- крючки для снятия зубного камня           	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 49. 	Набор инструментов для трахеотомии          	    не менее 1 на     
     поликлинику      
     (отделение)      	
 50. 	Набор инструментов, игл и шовного материала 	   не менее 2 видов   	
 51. 	Набор медикаментов для индивидуальной       
профилактики парентеральных инфекций        
(аптечка "анти-СПИД")                       	    не менее 1 на     
       кабинет        	
 52. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)   
дезинфекции и стерилизации                  	 по требованию <***>	
 53. 	Наборы микробиологические (реагенты,        
реактивы для бактериологических             
исследований) для проведения тестов на      
кислотообразующую микрофлору при            
использовании инкубатора для проведения     
микробиологических тестов <*>	 не менее 1 набора на 
     10 посещений     	
 54. 	Наконечник стоматологический механический   
прямой для микромотора при отсутствии в     
комплекте МРУ и УС                          	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 55. 	Наконечник стоматологический механический   
угловой для микромотора при отсутствии в    
комплекте МРУ и УС                          	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 56. 	Наконечник стоматологический турбинный без  
фиброоптики при отсутствии в комплекте      
МРУ и УС, и установке без фиброоптики       	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 57. 	Наконечник стоматологический турбинный с    
фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте 
МРУ и УС, и установке с фиброоптикой        	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 58. 	Наконечник стоматологический                
эндодонтический <*> понижающий механический 
угловой для микромотора при отсутствии в    
комплекте МРУ и УС                          	не менее 1 на кабинет 	
 59. 	Наконечник стоматологический редукторный    
<*> с фиброоптикой повышающий механический  
угловой для микромотора, под турбинный бор  
при отсутствии в комплекте МРУ и УС         	   не менее 1 на 1    
   должность врача    	
 60. 	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и 
УС                                          	не менее 1 на кабинет 	
 61. 	Нож стоматологический для гипса             	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 62. 	Ножницы в ассортименте                      	не менее 3 на рабочее 
     место врача      	
 63. 	Ножницы зуботехнические коронковые          	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 64. 	Нож-шпатель зуботехнический                 	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 65. 	Окклюдатор                                  	   не менее 1 на 1    
   должность врача    	
 66. 	Отсасыватель пыли (стоматологический        
пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 67. 	Отсасыватель слюны (стоматологический       
слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и
УС                                          	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 68. 	Оттискные массы (слепочные стоматологические
материалы) разных групп                     	      не менее 3      
   наименований на    
       кабинет        	
 69. 	Очиститель ультразвуковой (устройство       
ультразвуковой очистки и дезинфекции        
инструментов и изделий)                     	не менее 1 на кабинет 	
 70. 	Очки защитные (от светового излучения) для  
врача, пациента и ассистента                	 не менее 1 комплекта 
   на рабочее место   
        врача         	
 71. 	Параллелометр стоматологический <*>	не менее 1 на кабинет 	
 72. 	Пинцеты анатомические разных размеров       	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 73. 	Прибор и средства для очистки и смазки      
наконечников при отсутствии автоклава для   
наконечников                                	не менее 1 на кабинет 	
 74. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев и 
игл <*> при отсутствии централизованной     
утилизации                                  	 по требованию <***>	
 75. 	Расходные стоматологические материалы и     
медикаментозные средства:                   
- лечебные,                                 
- пломбировочные,                           
- прокладочные материалы,                   
- адгезивные материалы,                     
- материалы для герметизации дентина,       
- материалы для временного пломбирования и  
  временной фиксации несъемных протезов,    
- для постоянной фиксации несъемных         
  протезов,                                 
- анестетики,                               
- антисептические препараты,                
- для лечения гиперчувствительности,        
- для фторпрофилактики                      	      не менее 2      
     наименований     
     каждого вида     
     материала на     
       кабинет        	
 76. 	Радиовизиограф или рентген дентальный, при  
отсутствии рентгенкабинета или договора на  
лучевую диагностику                         	 не менее 1 комплекта 
    на поликлинику    
  (отделение) <***>	
 77. 	Распаторы стоматологические                 	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 78. 	Ретракторы (десневые) стоматологические     	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 79. 	Светильник стоматологический при отсутствии 
в комплекте МРУ и УС                        	  1 на рабочее место  
        врача         	
 80. 	Система индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных помещениях    
<**>	   в соответствии с   
        СанПиН        	
 81. 	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в
ассортименте                                	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 82. 	Средства индивидуальной защиты от           
ионизирующего излучения при наличии         
источника излучения                         	   в соответствии с   
        СанПиН        	
 83. 	Средства и емкости-контейнеры для           
дезинфекции инструментов                    	   в соответствии с   
        СанПиН        	
 84. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого  
инструментария гласперленовый <*>	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 85. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   
центральной стерилизационной и автоклава    	не менее 1 на кабинет 	
 86. 	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей
поверхностью из нержавеющей стали или       
пластика с отверстием для удаления отходов  
гипса                                       	    не менее 1 на     
 кабинет <*>, не менее
    1 на отделение    	
 87. 	Стол письменный для врача                   	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 88. 	Столик стоматологический                    	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 89. 	Стул для ассистента врача при отсутствии в  
комплекте МРУ и УС                          	не менее 1 на рабочее 
   место ассистента   	
 90. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в 
комплекте МРУ и УС                          	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 91. 	Шкаф медицинский для хранения расходных     
материалов                                  	не менее 1 на кабинет 	
 92. 	Шкаф медицинский для медикаментов           	 не менее 1 на кабинет	
 93. 	Шкаф для медицинской одежды и белья         	 по требованию <***>	
 94. 	Шпатель стоматологический для замешивания   
оттискных масс                              	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 95. 	Шпатель стоматологический моделировочный для
воска                                       	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 96. 	Шпатель стоматологический для замешивания   
гипса                                       	не менее 1 на рабочее 
     место врача      	
 97. 	Щипцы стоматологические для удаления зубов  
и корней зубов на верхней и нижней челюстях 
в ассортименте                              	    не менее 15 на    
 рабочее место врача  	
 98. 	Щипцы стоматологические крампонные          	не менее 1 на рабочее 
        место         	
 99. 	Щитки защитные (от механического повреждения
глаз) для врача и ассистента                	не менее 2 на рабочее 
     место врача      	
 100.	Элеваторы стоматологические для удаления    
корней зубов на верхней и нижней челюстях в 
ассортименте                                	не менее 5 на рабочее 
     место врача      	
 101.	Наборы диагностические для проведения тестов
на выявление новообразований (скрининг) и   
контроля за лечением новообразований <*>	не менее 1 на кабинет 	
 102.	Набор для депофореза <*>	     1 на кабинет     	

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической
стоматологии в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    не менее 1 на     │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │  отделение (кабинет) │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    не менее 1 на     │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │  отделение (кабинет) │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │не менее 1 на кабинет │
│     │паровой настольный) <*>                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4.  │Амальгамосмеситель <*>                      │    не менее 1 на     │
│     │                                            │    кабинет <***>     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5.  │Аппарат воздушно-абразивный для снятия      │ 1 на рабочее место   │
│     │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6.  │Аппарат для диагностики жизнеспособности    │     1 на кабинет     │
│     │пульпы (электроодонтометр)                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7.  │Аппарат для определения глубины корневого   │     1 на кабинет     │
│     │канала (апекслокатор)                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8.  │Аппарат для фонофореза (лекарственного      │     1 на кабинет     │
│     │электрофореза) <*> при отсутствии           │                      │
│     │физиотерапевтического кабинета              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9.  │Аппарат для снятия зубных отложений         │  1 на рабочее место  │
│     │ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в  │        врача         │
│     │МРУ и УС                                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 10. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ по требованию <***>  │
│     │стерильных инструментов и материала)        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │    1 на каждую       │
│     │                                            │      раковину        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая,       │    1 на кабинет      │
│     │газовая, пьезо)                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при    │  1 на рабочее место  │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │  по требованию не    │
│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │    менее одного      │
│     │материалы для регистрации окклюзии)         │     наименования     │
│     │                                            │  каждой позиции на   │
│     │                                            │       кабинет        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 15. │Инкубатор для проведения микробиологических │    1 на отделение    │
│     │тестов (CO2 инкубатор для выращивания       │     (при наличии     │
│     │культур клеток и тканей) <*>                │      отдельного      │
│     │                                            │     помещения в      │
│     │                                            │    соответствии с    │
│     │                                            │        СанПиН)       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 16. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │
│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │
│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │
│     │- маски,                                    │                      │
│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │
│     │хирургические,                              │                      │
│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │
│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │
│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │
│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │
│     │персонала,                                  │                      │
│     │- перевязочные средства,                    │                      │
│     │- слюноотсосы,                              │                      │
│     │- стаканы пластиковые                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 17. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │    по требованию     │
│     │- боры,                                     │                      │
│     │- полиры,                                   │                      │
│     │- финиры,                                   │                      │
│     │- головки фасонные,                         │                      │
│     │- диски сепарационные и круги,              │                      │
│     │- фрезы,                                    │                      │
│     │- корневые инструменты                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 18. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │не менее 2 на рабочее │
│     │анестезии                                   │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 19. │Инъектор стоматологический универсальный,   │не менее 1 на кабинет │
│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 20. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет │
│     │при отсутствии системы пакетирования        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 21. │Компрессор стоматологический                │     по расчетной     │
│     │(безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС   │       мощности       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 22. │Коронкосниматель стоматологический          │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 23. │Корцанг прямой                              │не менее 3 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │  1 на две должности  │
│     │МРУ и УС                                    │      врача при       │
│     │                                            │  двухсменной работе  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для        │ по требованию <***>  │
│     │помещений                                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 27. │Лампа стоматологическая для                 │  1 на рабочее место  │
│     │фотополимеризации (светоотверждения) при    │        врача         │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 28. │Лупа бинокулярная                           │   по требованию не   │
│     │                                            │  менее 1 на кабинет  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 29. │Машина упаковочная (аппарат для             │    1 на отделение    │
│     │предстерилизационной упаковки               │                      │
│     │инструментария) при отсутствии в центральной│                      │
│     │стерилизационной <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 30. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │  1 комплект на две   │
│     │врача-стоматолога:                          │ врачебные должности  │
│     │Установка стоматологическая (УС), включающая│   при двухсменном    │
│     │блок врача-стоматолога (бормашина), кресло  │     рабочем дне      │
│     │стоматологическое, гидроблок                │                      │
│     │стоматологический, светильник               │                      │
│     │операционный стоматологический (данные      │                      │
│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │
│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │
│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │
│     │(стене, мебели)) или Место рабочее          │                      │
│     │универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  │                      │
│     │включающее УС, оснащенную турбиной,         │                      │
│     │микромотором, диатермокоагулятором,         │                      │
│     │ультразвуковым скалером, пылесосом,         │                      │
│     │негатоскопом                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 31. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │   по 1 на рабочее    │
│     │без оптики при отсутствии в МРУ и УС        │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 32. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│    1 на кабинет      │
│     │методических материалов и документов для    │                      │
│     │оказания экстренной медицинской помощи при  │                      │
│     │состояниях, угрожающих жизни (укладка-      │                      │
│     │аптечка для оказания экстренной помощи      │                      │
│     │при общесоматических осложнениях            │                      │
│     │в условиях стоматологических кабинетов)     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 33. │Набор для депофореза <*>                    │    1 на кабинет      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 34. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│   по требованию не   │
│     │шлифования и полирования пломб              │   менее набора на    │
│     │                                            │   должность врача    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 35. │Набор инструментов для осмотра рта          │  по требованию <***> │
│     │(базовый):                                  │                      │
│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │
│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │
│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │
│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │
│     │- экскаваторы зубные                        │                      │
│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │
│     │- гладилка-штопфер                          │                      │
│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 36. │Набор инструментов в ассортименте для       │  2 на рабочее место  │
│     │снятия зубных отложений:                    │        врача         │
│     │- экскаваторы                               │                      │
│     │- крючки для снятия зубного камня           │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 37. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 38. │Наборы микробиологические (реагенты,        │   по требованию не   │
│     │реактивы для бактериологических             │ менее 1 набора на 10 │
│     │исследований) для проведения тестов на      │      посещений       │
│     │кислотообразующую микрофлору при            │                      │
│     │использовании инкубатора для проведения     │                      │
│     │микробиологических тестов <*>               │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной       │  1 набор на кабинет  │
│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │
│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 40. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <***>  │
│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 41. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │
│     │прямой для микромотора при отсутствии в     │        место         │
│     │комплекте МРУ и УС                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 42. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │
│     │угловой для микромотора при отсутствии в    │       место          │
│     │комплекте МРУ и УС                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 43. │Наконечник стоматологический турбинный без  │не менее 2 на рабочее │
│     │фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и│       место          │
│     │УС и установке без фиброоптики              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 44. │Наконечник стоматологический турбинный с    │не менее 2 на рабочее │
│     │фиброоптикой <*> при отсутствии в  комплекте│       место          │
│     │МРУ и УС и установке с фиброоптикой <*>     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 45. │Наконечник стоматологический                │   по требованию не   │
│     │эндодонтический <*> понижающий механический │ менее 1 на должность │
│     │угловой для микромотора при отсутствии в    │        врача         │
│     │комплекте МРУ и УС                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 46. │Наконечник стоматологический редукторный <*>│ по требованию не     │
│     │с фиброоптикой, повышающий механический     │ менее 1 на кабинет   │
│     │угловой для микромотора, под турбинный бор  │                      │
│     │(при отсутствии в комплекте МРУ и УС)       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 47. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │    1 на кабинет      │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 48. │Ножницы в ассортименте                      │не менее 3 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 49. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │  1 на рабочее место  │
│     │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и   │         врача        │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 50. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │  1 на рабочее место  │
│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│        врача         │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 51. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │    1 на кабинет      │
│     │ультразвуковой очистки и дезинфекции        │                      │
│     │инструментов и изделий)                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 52. │Очки защитные (от светового излучения) для  │    1 комплект на     │
│     │врача, пациента и ассистента                │ рабочее место врача  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 53. │Пинцеты анатомические разных размеров       │ 3 на рабочее место   │
│     │                                            │       врача          │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 54. │Прибор для вертикальной конденсации горячей │    1 на кабинет      │
│     │гуттаперчи <*>                              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 55. │Прибор и средства для очистки и смазки      │    1 на кабинет      │
│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │
│     │наконечников                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 56. │Прибор для разогревания гуттаперчи <*>      │    1 на кабинет      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 57. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию <***>  │
│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │
│     │утилизации                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 58. │Расходные стоматологические материалы и     │   по требованию не   │
│     │медикаментозные средства:                   │ менее 2 наименований │
│     │- лечебные                                  │     каждого вида     │
│     │- пломбировочные                            │      расходного      │
│     │- прокладочные материалы                    │     материала на     │
│     │- адгезивные материалы                      │       кабинет        │
│     │- материалы для герметизации дентина        │                      │
│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │
│     │  временной фиксации несъемных протезов     │                      │
│     │- анестетики                                │                      │
│     │- антисептические препараты                 │                      │
│     │- для лечения гиперчувствительности         │                      │
│     │- для фторпрофилактики                      │                      │
│     │- для медицинского отбеливания зубов <*>    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 59. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при  │   1 комплект на      │
│     │отсутствии рентген-кабинета или договора на │   отделение <***>    │
│     │лучевую диагностику                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 60. │Ретракторы (десневые) стоматологические     │  по требованию не    │
│     │                                            │      менее 2         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 61. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее место   │
│     │в комплекте МРУ и УС                        │       врача          │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 62. │Система индивидуального кондиционирования и │  в соответствии с    │
│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │       СанПиН         │
│     │<**>                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 63. │Средства индивидуальной защиты от           │  в соответствии с    │
│     │ионизирующего излучения при наличии         │       СанПиН         │
│     │источника излучения                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 64. │Средства и емкости-контейнеры для           │  в соответствии с    │
│     │дезинфекции инструментов                    │       СанПиН         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 65. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │ 1 на рабочее место   │
│     │инструментария гласперленовый <*>           │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 66. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │    1 на кабинет      │
│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 67. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 68. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 69. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │
│     │комплекте МРУ и УС                          │      ассистента      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 70. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │  1 на рабочее место  │
│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 71. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │     1 на кабинет     │
│     │материалов                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 72. │Шкаф медицинский для медикаментов           │     1 на кабинет     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 73. │Шкаф для медицинской одежды                 │   в соответствии с   │
│     │                                            │        СанПиН        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 74. │Щитки защитные (от механического повреждения│   по требованию не   │
│     │глаз) для врача и ассистента                │  менее 2 на рабочее  │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 75. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │
│     │тестов на выявление новообразований         │                      │
│     │(скрининг) и контроля за лечением           │                      │
│     │новообразований <*>                         │                      │
└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической
стоматологии в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    1 на отделение    │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │      (кабинет)       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    1 на отделение    │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │      (кабинет)       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │     1 на кабинет     │
│     │паровой настольный) <*>                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4.  │Аппарат для снятия зубных отложений         │     1 на кабинет     │
│     │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   │                      │
│     │МРУ и УС                                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5.  │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │1 на рабочее место    │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │       врача          │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6.  │Биксы (коробка стерилизационная для         │по требованию <***>   │
│     │хранения стерильных инструментов и          │                      │
│     │материала)                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7.  │Бормашина стоматологическая портативная     │    1 на кабинет      │
│     │при отсутствии МРУ и УС с микромотором      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8.  │Бормашина стоматологическая портативная с   │   1 на отделение     │
│     │физиодиспенсером <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9.  │Боры стоматологические для прямого и        │  по требованию не    │
│     │углового наконечника                        │       менее 10       │
│     │                                            │  наименований по 2   │
│     │                                            │       каждого        │
│     │                                            │     наименования     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 10. │Диатермокоагулятор хирургический,           │    1 на кабинет      │
│     │стоматологический при отсутствии в МРУ и УС │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 11. │Долота и остеотомы медицинские в            │  по требованию не    │
│     │ассортименте                                │       менее 2        │
│     │                                            │  наименований по 2   │
│     │                                            │       каждого        │
│     │                                            │     наименования     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 12. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   │      не менее 3      │
│     │                                            │   наименований на    │
│     │                                            │ рабочее место врача  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 13. │Зонды глазные в ассортименте, для           │не менее 3 на кабинет │
│     │зондирования протока слюнных желез          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 14. │Иглы для проведения пункционной биопсии и   │   по требованию      │
│     │аспирационного цитологического метода       │                      │
│     │исследования <*>                            │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 15. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │не менее 5 на рабочее │
│     │анестезии                                   │    место врача       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 16. │Инъектор стоматологический универсальный,   │не менее 2 на кабинет │
│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 17. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │
│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │
│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │
│     │- маски,                                    │                      │
│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │
│     │хирургические,                              │                      │
│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │
│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │
│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │
│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │
│     │персонала,                                  │                      │
│     │- перевязочные средства,                    │                      │
│     │- слюноотсосы,                              │                      │
│     │- стаканы пластиковые                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 18. │Камеры для хранения стерильных              │     1 на кабинет     │
│     │инструментов (при отсутствии системы        │                      │
│     │пакетирования)                              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 19. │Корцанг прямой                              │не менее 5 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 20. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │   1 на 2 должности   │
│     │МРУ и УС                                    │      врача при       │
│     │                                            │  двухсменной работе  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 21. │Крючки хирургические, зубчатые разных       │    не менее 5 на     │
│     │размеров                                    │       кабинет        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 22. │Кюрета хирургическая разных размеров        │  по требованию не    │
│     │                                            │      менее 5         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 23. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │ по требованию <***>  │
│     │для помещений                               │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 24. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │ по требованию <***>  │
│     │для помещений передвижная                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 25. │Ложки хирургические (костные), разных       │   по требованию не   │
│     │размеров                                    │  менее 5 на рабочее  │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 26. │Лупа бинокулярная для врача                 │  по требованию не    │
│     │                                            │ менее 1 на кабинет   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 27. │Машина упаковочная (аппарат для             │    1 на отделение    │
│     │предстерилизационной упаковки               │                      │
│     │инструментария) при отсутствии центральной  │                      │
│     │стерилизационной <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 28. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │   1 комплект на 2    │
│     │врача-стоматолога <*>:                      │ врачебные должности  │
│     │Установка стоматологическая (УС),           │   при двухсменном    │
│     │включающая блок врача-стоматолога           │     рабочем дне      │
│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │                      │
│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │
│     │операционный стоматологический. Данные      │                      │
│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │
│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │
│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │
│     │(стене, мебели) или                         │                      │
│     │Место рабочее универсальное врача-          │                      │
│     │стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,       │                      │
│     │оснащенную турбиной, микромотором,          │                      │
│     │диатермокоагулятором, ультразвуковым        │                      │
│     │скалером, пылесосом, негатоскопом           │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 29. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │     1 на кабинет     │
│     │без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 30. │Набор аппаратов, инструментов,              │     1 на кабинет     │
│     │медикаментов, методических материалов и     │                      │
│     │документов для оказания экстренной          │                      │
│     │медицинской помощи при состояниях,          │                      │
│     │угрожающих жизни (укладка-аптечка для       │                      │
│     │оказания экстренной помощи при              │                      │
│     │общесоматических осложнениях в условиях     │                      │
│     │стоматологических кабинетов)                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 31. │Набор инструментов, игл и шовного материала │  по требованию не    │
│     │                                            │  менее двух видов    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 32. │Набор инструментов для осмотра рта          │ по требованию <***>  │
│     │(базовый):                                  │                      │
│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │
│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │
│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │
│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │
│     │- экскаваторы зубные                        │                      │
│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 33. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 34. │Набор инструментов и приспособлений для     │      не менее 2      │
│     │синуслифтинга <*> (при работе с имплантами) │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 35. │Набор инструментов хирургических для        │          2           │
│     │проведения операции имплантации <*> (при    │                      │
│     │работе с имплантатами)                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 36. │Наборы зондов Боумена для зондирования      │      не менее 1      │
│     │(бужирования) протоков слюнных желез        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 37. │Наборы инструментов для ретроградного       │      не менее 1      │
│     │пломбирования корневых каналов <*>          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 38. │Набор медикаментов для индивидуальной       │     1 на кабинет     │
│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │
│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 39. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │    по требованию     │
│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 40. │Наконечник механический прямой для          │   не менее 2 на      │
│     │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│   рабочее место      │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 41. │Наконечник механический угловой для         │   не менее 2 на      │
│     │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│   рабочее место      │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 42. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │    1 на кабинет      │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 43. │Ножницы в ассортименте                      │  по требованию не    │
│     │                                            │ менее 5 на кабинет   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 44. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │  1 на рабочее место  │
│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│        врача         │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 45. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │    1 на кабинет      │
│     │ультразвуковой очистки и  дезинфекции       │                      │
│     │инструментов и изделий)                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 46. │Пинцеты анатомические разных размеров       │  по требованию не    │
│     │                                            │  менее 5 на кабинет  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 47. │Прибор и средства для очистки и смазки      │   1 на отделение     │
│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │
│     │наконечников                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 48. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию <***>  │
│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │
│     │утилизации                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 49. │Программное обеспечение диагностического    │  1 на рабочее место  │
│     │процесса, видеоархива и ведения компьютерной│        врача         │
│     │истории болезни, программа учета <*>        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 50. │Расходные стоматологические материалы и     │    по требованию     │
│     │медикаментозные средства:                   │                      │
│     │- лечебные                                  │                      │
│     │- анестетики                                │                      │
│     │- антисептические препараты                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 51. │Радиовизиограф или рентген дентальный при   │    1 на отделение    │
│     │отсутствии рентген-кабинета или договора    │        <***>         │
│     │на лучевую диагностику                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 52. │Распаторы стоматологические                 │  по требованию, не   │
│     │                                            │       менее 2        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 53. │Светильник стоматологический                │  1 на рабочее место  │
│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 54. │Система индивидуального кондиционирования   │   согласно СанПиНу   │
│     │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  │                      │
│     │<**>                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 55. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│      не менее 3      │
│     │ассортименте                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 56. │Средства индивидуальной защиты от           │ по требованию <***>  │
│     │ионизирующего излучения при наличии         │                      │
│     │источника излучения                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 57. │Средства и емкости-контейнеры для           │ по требованию <***>  │
│     │дезинфекции инструментов                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 58. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │     1 на кабинет     │
│     │центральной стерилизационной                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 59. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 60. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 61. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │
│     │комплекте МРУ и УС                          │      ассистента      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 62. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │  1 на рабочее место  │
│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 63. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │не менее 1 на кабинет │
│     │материалов                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 64. │Шкаф медицинский для медикаментов           │не менее 1 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 65. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │ по требованию <***>  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 66. │Штатив медицинский для длительных           │     1 на кабинет     │
│     │инфузионных вливаний                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 67. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и│  по требованию, не   │
│     │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 25 на рабочее  │
│     │ассортименте                                │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 68. │Щитки защитные (от механического повреждения│   по требованию не   │
│     │глаз) для врача и ассистента                │       менее 2        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 69. │Элеваторы стоматологические для удаления    │  по требованию, не   │
│     │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 15 на рабочее  │
│     │ассортименте                                │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 70. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │
│     │тестов на выявление новообразований         │                      │
│     │(скрининг) и  контроля за лечением          │                      │
│     │новообразований <*>                         │                      │
└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической
стоматологии в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │   1 на отделение     │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │     (кабинет)        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │   1 на отделение     │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │     (кабинет)        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │    1 на кабинет      │
│     │паровой настольный) <*>                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4.  │Аппарат воздушно-абразивный для снятия      │  1 на рабочее место  │
│     │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │     1 на кабинет     │
│     │стоматологических изделий и инструментов <*>│                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6.  │Аппарат для снятия зубных отложений         │  1 на рабочее место  │
│     │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   │        врача         │
│     │МРУ и УС                                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7.  │Артикулятор (стоматологический) с лицевой   │    1 на кабинет      │
│     │дугой                                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8.  │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│    3 на кабинет      │
│     │стерильных инструментов и материала)        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9.  │Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и│   1 на кабинет на    │
│     │защитным боксом (эргобокс)                  │    рабочее место     │
│     │                                            │      врача <*>       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 10. │Вибростол (стоматологический,               │     1 на кабинет     │
│     │зуботехнический) <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │     1 на каждую      │
│     │                                            │       раковину       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 12. │Горелка стоматологическая                   │     1 на кабинет     │
│     │(спиртовая, газовая, пьезо)                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при    │  1 на рабочее место  │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │   по требованию не   │
│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │     менее одного     │
│     │материалы для регистрации окклюзии)         │     наименования     │
│     │                                            │   каждой позиции на  │
│     │                                            │        кабинет       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 15. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   │      не менее 2      │
│     │                                            │   наименований на    │
│     │                                            │ рабочее место врача  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 16. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │   по требованию      │
│     │- боры                                      │                      │
│     │- полиры                                    │                      │
│     │- финиры                                    │                      │
│     │- головки фасонные                          │                      │
│     │- диски сепарационные и круги               │                      │
│     │- фрезы                                     │                      │
│     │- корневые инструменты                      │                      │
│     │- другие мелкие инструменты                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 17. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │  3 на рабочее место  │
│     │анестезии                                   │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 18. │Инъектор стоматологический универсальный,   │     1 на кабинет     │
│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 19. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │
│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │
│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │
│     │- маски,                                    │                      │
│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │
│     │хирургические,                              │                      │
│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │
│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │
│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │
│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │
│     │персонала,                                  │                      │
│     │- перевязочные средства,                    │                      │
│     │- слюноотсосы,                              │                      │
│     │- стаканы пластиковые                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 20. │Камеры для хранения стерильных              │     1 на кабинет     │
│     │инструментов (при отсутствии системы        │                      │
│     │пакетирования)                              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 21. │Компрессор стоматологический                │     по расчетной     │
│     │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС    │       мощности       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 22. │Коронкосниматель стоматологический          │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 23. │Корцанг прямой                              │     3 на кабинет     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │  1 на две должности  │
│     │МРУ и УС                                    │      врача при       │
│     │                                            │  двухсменной работе  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для        │ по требованию <***>  │
│     │помещений                                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 27. │Лампа стоматологическая для                 │  1 на рабочее место  │
│     │фотополимеризации (светоотверждения) при    │        врача         │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 28. │Ложки стоматологические оттискные           │      не менее 6      │
│     │стандартные (металлические)                 │   наименований, не   │
│     │                                            │   менее 5 каждого    │
│     │                                            │   наименования на    │
│     │                                            │   должность врача    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 29. │Лупа бинокулярная <*>                       │    не менее 1 на     │
│     │                                            │       кабинет        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 30. │Машина упаковочная (аппарат для             │    1 на отделение    │
│     │предстерилизационной упаковки               │                      │
│     │инструментария) при отсутствии центральной  │                      │
│     │стерилизационной <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 31. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │  1 комплект на две   │
│     │врача-стоматолога:                          │ врачебные должности  │
│     │Установка стоматологическая (УС),           │  при двухсменном     │
│     │включающая блок врача-стоматолога           │     рабочем дне      │
│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │                      │
│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │
│     │операционный стоматологический (данные      │                      │
│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │
│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │
│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │
│     │(стене, мебели)) или Место рабочее          │                      │
│     │универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  │                      │
│     │включающее УС, оснащенную  турбиной,        │                      │
│     │микромотором, диатермокоагулятором,         │                      │
│     │ультразвуковым скалером, пылесосом,         │                      │
│     │негатоскопом                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 32. │Микрометр (зуботехнический)                 │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 33. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │  2 на рабочее место  │
│     │без оптики при отсутствии в МРУ и УС        │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 34. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│  1 набор на кабинет  │
│     │методических материалов и документов для    │                      │
│     │оказания экстренной медицинской помощи при  │                      │
│     │состояниях, угрожающих жизни (укладка-      │                      │
│     │аптечка для оказания экстренной помощи      │                      │
│     │при общесоматических осложнениях в  условиях│                      │
│     │стоматологических кабинетов)                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 35. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│      не менее 3      │
│     │                                            │   наименований на    │
│     │                                            │    рабочее место     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 36. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│  не менее 1 на одну  │
│     │шлифования и полирования пломб и зубных     │   должность врача    │
│     │протезов                                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 37. │Набор инструментов для осмотра рта          │  по требованию <***> │
│     │(базовый):                                  │                      │
│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │
│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │
│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │
│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │
│     │- экскаваторы зубные                        │                      │
│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │
│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 38. │Набор инструментов ортопедических для       │     1 на кабинет     │
│     │работы с имплантатами <*> (при работе с     │                      │
│     │имплантатами)                               │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной       │     1 на кабинет     │
│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │
│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 40. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 41. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <***>  │
│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 42. │Наконечник механический прямой для          │  2 на рабочее место  │
│     │микромотора при отсутствии в комплекте УС   │         врача        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 43. │Наконечник механический угловой для         │  2 на рабочее место  │
│     │микромотора при отсутствии в комплекте УС   │         врача        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 44. │Наконечник турбинный без фиброоптики при    │не менее 2 на рабочее │
│     │отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке │        место         │
│     │без фиброоптики                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 45. │Наконечник турбинный с фиброоптикой  <*>    │не менее 2 на рабочее │
│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС и       │        место         │
│     │установке с фиброоптикой <*>                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 46. │Наконечник эндодонтический <*> (понижающий) │    не менее 1 на     │
│     │механический угловой для микромотора (при   │       кабинет        │
│     │отсутствии в комплекте МРУ и УС)            │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 47. │Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой   │  не менее 1 на одну  │
│     │или без (повышающий) механический угловой   │   должность врача    │
│     │для микромотора, под турбинный бор          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 48. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС    │     1 на кабинет     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 49. │Нож для гипса                               │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 50. │Ножницы в ассортименте                      │  3 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 51. │Ножницы зуботехнические коронковые          │ 1 на рабочее место   │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 52. │Нож-шпатель зуботехнический                 │ 1 на рабочее место   │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 53. │Окклюдатор                                  │ не менее 2 на одну   │
│     │                                            │   должность врача    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 54. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │ 1 на рабочее место   │
│     │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС│        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 55. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │  1 на рабочее место  │
│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│        врача         │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 56. │Оттискные массы (слепочные стоматологические│      не менее 3      │
│     │материалы) разных групп                     │   наименований на    │
│     │                                            │       кабинет        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 57. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │    1 на кабинет      │
│     │ультразвуковой очистки и дезинфекции        │                      │
│     │инструментов и изделий)                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 58. │Очки защитные (от светового излучения)      │    1 комплект на     │
│     │для врача, пациента и ассистента            │ рабочее место врача  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 59. │Палитра для красок стоматологическая        │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 60. │Параллелометр стоматологический <*>         │     1 на кабинет     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 61. │Пинцеты анатомические разных размеров       │  2 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 62. │Прибор и средства для очистки и смазки      │    1 на кабинет      │
│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │
│     │наконечников                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 63. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │  по требованию <***> │
│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │
│     │утилизации                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 64. │Радиовизиограф или рентген дентальный при   │ 1 на отделение <***> │
│     │отсутствии рентген-кабинета или договора на │                      │
│     │лучевую диагностику                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 65. │Расходные стоматологические материалы и     │      не менее 2      │
│     │медикаментозные средства:                   │     наименований     │
│     │- лечебные                                  │     каждого вида     │
│     │- пломбировочные                            │      расходного      │
│     │- прокладочные материалы                    │     материала на     │
│     │- адгезивные материалы                      │       кабинет        │
│     │- материалы для герметизации дентина        │                      │
│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │
│     │временной фиксации несъемных протезов       │                      │
│     │- для постоянной фиксации несъемных протезов│                      │
│     │- анестетики                                │                      │
│     │- антисептические препараты                 │                      │
│     │- для лечения гиперчувствительности         │                      │
│     │- для фторпрофилактики                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 66. │Ретракторы (десневые) стоматологические     │      не менее 3      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 67. │Светильник стоматологический                │ 1 на рабочее место   │
│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 68. │Система индивидуального кондиционирования   │ по требованию <***>  │
│     │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  │                      │
│     │<**>                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 69. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия  │     не менее 2       │
│     │в ассортименте                              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 70. │Средства индивидуальной защиты от           │ по требованию <***>  │
│     │ионизирующего излучения при наличии         │                      │
│     │источника излучения                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 71. │Средства и емкости-контейнеры для           │ по требованию <***>  │
│     │дезинфекции инструментов                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 72. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │  1 на рабочее место  │
│     │инструментария гласперленовый <*>           │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 73. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │    1 на кабинет      │
│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 74. │Стол гипсовочный стоматологический с        │ 1 на кабинет <*> не  │
│     │рабочей поверхностью из нержавеющей стали   │ менее 1 на отделение │
│     │или пластика с отверстием для               │                      │
│     │удаления отходов гипса                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 75. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 76. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 77. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │
│     │комплекте МРУ и УС                          │       ассистента     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 78. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место   │
│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 79. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │     1 на кабинет     │
│     │материалов и инструментов                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 80. │Шкаф медицинский для медикаментов           │     1 на кабинет     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 81. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │ по числу сотрудников │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 82. │Шпатель стоматологический для замешивания   │  1 на рабочее место  │
│     │оттискных масс                              │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 83. │Шпатель стоматологический моделировочный для│  1 на рабочее место  │
│     │воска                                       │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 84. │Шпатель стоматологический для замешивания   │  1 на рабочее место  │
│     │гипса                                       │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 85. │Щипцы стоматологические крампонные          │  1 на рабочее место  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 86. │Щитки защитные (от механического            │не менее 2 на рабочее │
│     │повреждения глаз) для врача и ассистента    │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 87. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │
│     │тестов на выявление новообразований         │                      │
│     │(скрининг) и контроля за лечением           │                      │
│     │новообразований <*>                         │                      │
└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)
лаборатории в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│  N  │                Наименование                │     Количество       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │   1 на лабораторию   │
│     │стоматологических изделий и инструментов    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.  │Аппарат для вертикального сверления         │   1 на лабораторию   │
│     │гипсовых моделей (пиндексмашина) <*>        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3.  │Аппарат для вертикального разрезания        │   1 на лабораторию   │
│     │гипсовых моделей <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4.  │Аппарат для изготовления индивидуальных капп│   1 на лабораторию   │
│     │<*>                                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5.  │Аппарат с принадлежностями для литья        │   1 на лабораторию   │
│     │металла зубных протезов <*>                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6.  │Аппарат с принадлежностями для              │   1 на лабораторию   │
│     │предварительного прогрева литьевых форм <*> │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7.  │Аппарат для прессования ортодонтических     │   1 на лабораторию   │
│     │пластинок при выполнении ортодонтических    │                      │
│     │работ                                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8.  │Аппарат контактной (электродуговой) сварки  │   1 на лабораторию   │
│     │зубных протезов <*>                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9.  │Артикулятор стоматологический с лицевой     │  1 на рабочее место  │
│     │дугой <*>                                   │    зубного техника   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 10. │Аппарат для световой полимеризации          │   1 на лабораторию   │
│     │стоматологической пластмассы <*>            │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 11. │Аппарат для пайки и сварки зубных протезов  │   1 на лабораторию   │
│     │лазером <*>                                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 12. │Аппарат для электропневмовакуумного         │   1 на лабораторию   │
│     │штампования <*>                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 13. │Бормашина зуботехническая при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │
│     │комплектации стола зуботехнического         │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 14. │Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы│   2 на лабораторию   │
│     │и силикона                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 15. │Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1│   1 на лабораторию   │
│     │килограмма)                                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 16. │Вибростол стоматологический зуботехнический │   1 на лабораторию   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 17. │Воскотопка зуботехническая                  │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 18. │Вытяжной шкаф                               │ по требованию <***>  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 19. │Гидрополимеризатор для полимеризации        │    не менее 1 на     │
│     │стоматологической пластмассы на водяной бане│     лабораторию      │
│     │под давлением <*>                           │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 20. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │     1 на каждую      │
│     │                                            │       раковину       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 21. │Гипс зуботехнический                        │ не менее двух видов  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 22. │Гипсовый нож зуботехнический                │  2 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 23. │Горелка зуботехническая с подводом газа или │  1 на рабочее место  │
│     │спиртовка или электрошпатель                │   зубного техника    │
│     │зуботехнический                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 24. │Емкости (контейнеры) для хранения готовых   │    по требованию     │
│     │моделей                                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 25. │Емкости для замешивания пластмассы <*>      │  3 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 26. │Емкость для замешивания гипса (резиновая    │  1 на рабочее место  │
│     │колба)                                      │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 27. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │ по требованию <***>  │
│     │- боры                                      │                      │
│     │- полиры                                    │                      │
│     │- финиры                                    │                      │
│     │- головки фасонные шлифовальные             │                      │
│     │- диски сепарационные и круги               │                      │
│     │- фрезы зуботехнические                     │                      │
│     │- другие мелкие инструменты                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 28. │Изоляционные зуботехнические лаки           │     не менее 4       │
│     │                                            │    наименований      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 29. │Инструменты и материалы для фиксации        │  1 на рабочее место  │
│     │аттачменов (устройство для фиксации съемных │   зубного техника    │
│     │зубных протезов) <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасленный) │    по расчетной      │
│     │централизованный с резервным блоком <*>     │      мощности        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 31. │Компрессор для полимеризатора при           │    1 на аппарат      │
│     │отсутствии центральной подачи воздуха       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 32. │Компрессор для подачи сжатого воздуха к     │    1 на 3 стола      │
│     │зуботехническим столам при отсутствии       │                      │
│     │центральной подачи воздуха                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 33. │Контейнер для мусора                        │ по требованию <***>  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 34. │Лотки медицинские                           │    не менее 1 на     │
│     │                                            │    рабочее место     │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 35. │Металл (сплав стоматологический) <*>        │      не менее 2      │
│     │                                            │     наименований     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 36. │Кювета зуботехническая для дублирования     │     по требованию    │
│     │моделей <*>                                 │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 37. │Кювета зуботехническая большая <*>          │     по требованию    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 38. │Лампа (облучатель) бактерицидная для        │  по требованию <***> │
│     │помещений                                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 39. │Лампа бактерицидная (переносная) <*>        │  по требованию <***> │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 40. │Лобзик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 41. │Ложка зуботехническая для металла <*>       │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │  зубного техника     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 42. │Моделировочные шпатели зуботехнические      │  1 набор на рабочее  │
│     │                                            │    место зубного     │
│     │                                            │       техника        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 43. │Микрометр (зуботехнический)                 │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 44. │Набор для ортодонтических работ <*>         │  1 на лабораторию    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 45. │Набор для работы с керамикой <*>            │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 46. │Набор измерительных ортодонтических         │   по требованию      │
│     │инструментов <*>                            │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 47. │Набор инструментов зуботехнический для      │   по требованию      │
│     │работы с имплантатами <*>                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 48. │Наборы инструментов для работы с            │   1 на лабораторию   │
│     │металлическими коронками и кольцами <*>     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 49. │Набор зуботехнических восков                │  1 набор на рабочее  │
│     │                                            │    место зубного     │
│     │                                            │       техника        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 50. │Набор искусственных зубов в ассортименте <*>│   ассортимент на     │
│     │                                            │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 51. │Набор ортодонтической проволоки разного     │  1 набор на рабочее  │
│     │диаметра и сечения <*>                      │    место зубного     │
│     │                                            │       техника        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 52. │Набор стоматологических пластмасс в         │   ассортимент на     │
│     │ассортименте <*>                            │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 53. │Набор полировочных щеток и                  │  3 на рабочее место  │
│     │резиновых кругов для шлифовки и полировки   │    зубного техника   │
│     │стоматологических материалов                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 54. │Набор стандартных заготовок для коронок,    │  1 набор на рабочее  │
│     │колец <*>                                   │    место зубного     │
│     │                                            │       техника        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 55. │Набор щипцов ортодонтических <*>            │    1 комплект на     │
│     │                                            │    рабочее место     │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 56. │Наконечник турбинный стоматологический      │  1 на рабочее место  │
│     │высокоскоростной без фиброоптики с          │   зубного техника    │
│     │управлением <*>                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 57. │Ножницы в ассортименте                      │  2 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 58. │Ножницы коронковые <*>                      │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 59. │Нож-шпатель зуботехнический                 │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 60. │Окклюдатор зуботехнический                  │    не менее 5 на     │
│     │                                            │    рабочее место     │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 61. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │  1 на рабочее место  │
│     │пылесос) при отсутствии в комплекте со      │   зубного техника    │
│     │столом зуботехническим                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 62. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │   1 на лабораторию   │
│     │ультразвуковой очистки и дезинфекции        │                      │
│     │инструментов и изделий)                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 63. │Очки защитные для зубного техника           │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 64. │Палитра для красок стоматологическая <*>    │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │    зубного техника   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 65. │Параллелометр стоматологический <*>         │   1 на лабораторию   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 66. │Пароструйная установка <*> для пароструйной │    не менее 1 на     │
│     │очистки зуботехнических изделий             │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 67. │Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной │    не менее 1 на     │
│     │очистки зуботехнических изделий             │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 68. │Печь муфельная <*>                          │    не менее 1 на     │
│     │                                            │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 69. │Печь для обжига керамики <*>                │    не менее 1 на     │
│     │                                            │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 70. │Печь для выплавки воска <*>                 │    не менее 1 на     │
│     │                                            │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 71. │Печь для прессованной керамики <*>          │    не менее 1 на     │
│     │                                            │     лабораторию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 72. │Пинцет зуботехнический                      │  2 на рабочее место  │
│     │                                            │    зубного техника   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 73. │Полировочный станок с пылеуловителем        │   1 на лабораторию   │
│     │<*> (при работе с драгоценными металлами)   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 74. │Пресс для выдавливания гипса <*>            │   1 на лабораторию   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 75. │Пресс для кювет зуботехнический             │   1 на лабораторию   │
│     │гидравлический  <*>                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 76. │Пресс для формовки пластмассы <*>           │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 77. │Прибор для обрезки гипсовых моделей         │  1 на лабораторию    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 78. │Полировочные порошки и пасты                │   1 комплект на      │
│     │                                            │   рабочее место      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 79. │Рабочий зуботехнический стол, оснащенный    │ 1 на рабочее место   │
│     │местной вытяжкой, индивидуальным            │  зубного техника     │
│     │светильником, микромотором, подачей         │                      │
│     │воздуха под давлением, турбиной <*>,        │                      │
│     │горелкой, электрошпателем                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 80. │Резиновые колбы для замешивания гипса       │  5 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 81. │Светильник зуботехнический при отсутствии в │  1 на рабочее место  │
│     │комплектации стола зуботехнического         │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 82. │Система индивидуального кондиционирования и │  согласно СанПиНа    │
│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │                      │
│     │<**>                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 83. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│   по требованию не   │
│     │ассортименте                                │     менее 2 штук     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 84. │Средства и емкости-контейнеры для           │   в соответствии с   │
│     │дезинфекции инструментов                    │       СанПиН         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 85. │Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей  │   1 на лабораторию   │
│     │поверхностью из нержавеющей стали или       │                      │
│     │пластика с отверстием для удаления отходов  │                      │
│     │гипса и бункерами для хранения гипса        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 86. │Стол лабораторный для работы с материалами  │   1 на лабораторию   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 87. │Стол письменный                             │   1 на лабораторию   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 88. │Стул зубного техника с оснащением при       │ 1 на рабочее место   │
│     │отсутствии в комплекте со столом            │   зубного техника    │
│     │зуботехническим                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 89. │Тигель керамический для стоматологии <*>    │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 90. │Трегеры <*>                                 │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 91. │Фрезерный параллелометр <*>                 │   1 на лабораторию   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 92. │Формирователи цоколей контрольных моделей   │  2 на рабочее место  │
│     │<*>                                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 93. │Фрезы зуботехнические для гипса             │  1 набор на рабочее  │
│     │                                            │    место зубного     │
│     │                                            │       техника        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 94. │Шлиф-мотор стоматологический при работе     │  1 на рабочее место  │
│     │базисными пластмассами                      │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 95. │Шлиф-мотор стоматологический с защитным     │ 1 на 5 рабочих мест  │
│     │экраном и пылеуловителем для полировки      │   зубного техника    │
│     │зубных протезов                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 96. │Шпатели в ассортименте                      │  3 наименования на   │
│     │                                            │    рабочее место     │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 97. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │     1 на кабинет     │
│     │материалов                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 98. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │    По требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 99. │Шпатель электрический моделировочный для    │  1 на рабочее место  │
│     │воска <*>                                   │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│100. │Щипцы зуботехнические крампонные            │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│101. │Щипцы зуботехнические круглые               │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│102. │Щипцы зуботехнические кусачки               │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │   зубного техника    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│103. │Щипцы зуботехнические плоскогубцы           │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │  1 зубного техника   │
└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную
медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    1 на отделение    │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │       (кабинет)      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    1 на отделение    │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │       (кабинет)      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3.  │Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор │     1 на кабинет     │
│     │паровой настольный)                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │     1 на кабинет     │
│     │стоматологических изделий и инструментов <*>│                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5.  │Артикулятор стоматологический с лицевой     │  1 на рабочее место  │
│     │дугой <*>                                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6.  │Биксы (коробка стерилизационная для         │ по требованию <***>  │
│     │хранения стерильных инструментов и          │                      │
│     │материала)                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7.  │Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте  │    не менее 2        │
│     │                                            │    наименований      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8.  │Внутриротовая видеокамера <*>               │   по требованию      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9.  │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │   по требованию не   │
│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │        менее 1       │
│     │материалы для регистрации окклюзии)         │      наименования    │
│     │                                            │   каждой позиции на  │
│     │                                            │        кабинет       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 10. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │
│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │
│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │
│     │- маски,                                    │                      │
│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │
│     │хирургические,                              │                      │
│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │
│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │
│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │
│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │
│     │персонала,                                  │                      │
│     │- перевязочные средства,                    │                      │
│     │- слюноотсосы,                              │                      │
│     │- стаканы пластиковые                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 11. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │  3 на рабочее место  │
│     │анестезии                                   │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 12. │Инъектор стоматологический универсальный,   │     1 на кабинет     │
│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 13. │Камеры для хранения стерильных инструментов │    1 на кабинет      │
│     │(при отсутствии системы пакетирования)      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 14. │Комплект для позиционирования лингвальных   │      не менее 1      │
│     │брекетов <*>                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 15. │Комплект приспособлений для профилактики    │      не менее 1      │
│     │аномалий прикуса                            │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 16. │Компрессор (если установка не               │     по расчетной     │
│     │укомплектована)                             │       мощности       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 17. │Контейнеры для хранения изготовленных       │    по требованию     │
│     │аппаратов, силиконовых ложек с              │                      │
│     │позиционированными лингвальными брекетами   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 18. │Корнцанги прямой, изогнутый                 │    не менее 3 на     │
│     │                                            │       кабинет        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 19. │Коронкосниматель стоматологический          │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 20. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 21. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │ по требованию <***>  │
│     │для помещений                               │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 22. │Лампа бактерицидная для помещений           │ по требованию <***>  │
│     │передвижная <*>                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 23. │Лампа стоматологическая для                 │  1 на рабочее место  │
│     │фотополимеризации (светоотверждения) при    │        врача         │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 24. │Ложки стоматологические оттискные           │ не менее 10 штук на  │
│     │                                            │ одну должность врача │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 25. │Материалы для временной и постоянной        │    по требованию     │
│     │фиксации ортодонтических конструкций,       │                      │
│     │дентингерметизирующий ликвид или праймер    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 26. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │   1 комплект на 2    │
│     │врача-стоматолога:                          │ врачебные должности  │
│     │Установка стоматологическая (УС),           │  при двухсменном     │
│     │включающая блок врача-стоматолога           │     рабочем дне      │
│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │                      │
│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │
│     │операционный стоматологический. Данные      │                      │
│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │
│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │
│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │
│     │(стене, мебели) или                         │                      │
│     │Место рабочее универсальное                 │                      │
│     │врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее     │                      │
│     │УС, оснащенную турбиной, микромотором,      │                      │
│     │диатермокоагулятором, ультразвуковым        │                      │
│     │скалером, пылесосом, негатоскопом           │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 27. │Набор медицинских зуботехнических режущих   │  1 на рабочее место  │
│     │ротационных инструментов (диски, боры,      │         врача        │
│     │фрезы)                                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 28. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│     1 на кабинет     │
│     │методических материалов и документов для    │                      │
│     │оказания экстренной медицинской помощи при  │                      │
│     │состояниях, угрожающих жизни (укладка-      │                      │
│     │аптечка для оказания экстренной помощи при  │                      │
│     │общесоматических осложнениях в условиях     │                      │
│     │стоматологических кабинетов)                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 29. │Набор (инструментов, щеток, дисков,         │ не менее 1 набора на │
│     │боров, головок шлифовальных, резиновых,     │ одну должность врача │
│     │силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)  │                      │
│     │для шлифования и полирования эмали зубов    │                      │
│     │после снятия брекетов                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 30. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 31. │Набор медикаментов для индивидуальной       │     1 на кабинет     │
│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │
│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 32. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <***>  │
│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 33. │Набор щипцов ортодонтических и зажимов      │      не менее 5      │
│     │                                            │     наименований     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 34. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│      не менее 3      │
│     │                                            │   наименований на    │
│     │                                            │ рабочее место врача  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 35. │Наборы инструментов для работы с            │    не менее 1 на     │
│     │металлическими коронками и кольцами         │       кабинет        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 36. │Набор инструментов для осмотра рта          │ по требованию <***>  │
│     │(базовый):                                  │                      │
│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │
│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │
│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │
│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │
│     │- экскаваторы зубные                        │                      │
│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │
│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 37. │Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при │   2 на установку     │
│     │отсутствии в комплекте МРУ и УС, и          │                      │
│     │установке с фиброоптикой                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 38. │Наконечники стоматологические прямой и      │   2 на установку     │
│     │угловой для микромотора                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 39. │Негатоскоп настенный                        │    1 на кабинет      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 40. │Ножницы в ассортименте                      │  2 наименования на   │
│     │                                            │ рабочее место врача  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 41. │Ножницы для обрезания коронок               │ 1 на рабочее место   │
│     │                                            │       врача          │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 42. │Оборудование и приспособления для работы с  │     не менее 1       │
│     │гипсом и оттискными материалами (ложки      │    комплекта на      │
│     │оттискные, чашки резиновые, шпатели)        │      кабинет         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 43. │Оттискные массы (слепочные                  │     не менее 2       │
│     │стоматологические материалы) разных групп   │   наименований на    │
│     │                                            │      кабинет         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 44. │Очки защитные (от светового излучения) для  │    1 комплект на     │
│     │врача, пациента и ассистента                │ рабочее место врача  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 45. │Периотест <*> (Прибор для определения       │    1 на отделение    │
│     │подвижности зубов, коронок и имплантатов)   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 46. │Прибор и средства для очистки и смазки      │     1 на кабинет     │
│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │
│     │наконечников                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 47. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │                      │
│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │
│     │утилизации                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 48. │Расходные стоматологические материалы и     │   по требованию не   │
│     │медикаментозные средства:                   │      менее двух      │
│     │- лечебные                                  │    наименований      │
│     │- пломбировочные                            │     каждого вида     │
│     │- прокладочные материалы                    │      расходного      │
│     │- адгезивные материалы                      │     материала на     │
│     │- материалы для герметизации дентина        │       кабинет        │
│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │
│     │  временной фиксации несъемных протезов     │                      │
│     │- ортодонтические клеи                      │                      │
│     │- анестетики                                │                      │
│     │- антисептические препараты                 │                      │
│     │- для лечения гиперчувствительности         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 49. │Ретракторы губные стоматологические         │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 50. │Система индивидуального кондиционирования и │   в соответствии с   │
│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │       СанПиН         │
│     │<**>                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 51. │Средства и емкости-контейнеры для           │ по требованию <***>  │
│     │дезинфекции инструментов                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 52. │Стекла для замешивания материалов           │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 53. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │  1 на рабочее место  │
│     │инструментария гласперленовый <*>           │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 54. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │     1 на кабинет     │
│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 55. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 56. │Стол гипсовочный стоматологический с        │  1 на кабинет <*>,   │
│     │рабочей поверхностью из нержавеющей стали   │    не менее 1 на     │
│     │или пластика с отверстием для               │      отделение       │
│     │удаления отходов гипса                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 57. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 58. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │
│     │комплекте МРУ и УС                          │      ассистента      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 59. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │  1 на рабочее место  │
│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 60. │Стул для медсестры                          │  1 на рабочее место  │
│     │                                            │      медсестры       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 61. │Цифровой фотоаппарат <*>                    │  1 на кабинет <*>,   │
│     │                                            │    не менее 1 на     │
│     │                                            │      отделение       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 62. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │не менее 1 на кабинет │
│     │материалов                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 63. │Шкаф медицинский для медикаментов           │не менее 1 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 64. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 65. │Шкаф медицинский для хранения               │    по требованию     │
│     │диагностических моделей                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 66. │Щитки защитные (от механического повреждения│не менее 2 на рабочее │
│     │глаз) для врача и ассистента                │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 67. │Наборы диагностические для проведения тестов│не менее 1 на кабинет │
│     │на выявление новообразований (скрининг)     │                      │
│     │и контроля за лечением новообразований <*>  │                      │
└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения
(кабинета) в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторную медицинскую помощь

  N  	                Наименование                	   Количество, шт.    	
 1.  	Аппарат рентгенодиагностический             
дентальный                                  	     1 на кабинет     	
 2.  	Кресло стоматологическое                    	   1 на дентальный    
       аппарат        	
 3.  	Компьютерный томограф <*>	    1 на отделение    	
 4.  	Изделия одноразового применения:            
- маски,                                    
- перчатки смотровые, диагностические,      
- бумажные нагрудные салфетки для           
  пациентов,                                
- полотенца для рук в контейнере,           
- салфетки гигиенические,                   
- перевязочные средства                     	 по требованию <***>	
 5.  	Лампа (облучатель) бактерицидная            
для помещений                               	 по требованию <***>	
 6.  	Лампа (облучатель) бактерицидная            
для помещений передвижная <*>	 по требованию <***>	
 7.  	Машина проявочная для стоматологических     
пленок                                      	     1 на кабинет     	
 8.  	Негатоскоп настенный                        	  1 на рабочее место  
        врача         	
 9.  	Ножницы в ассортименте                      	     3 на кабинет     	
 10. 	Ортопантомограф с телерентгенографической   
приставкой <*>	    не менее 1 на     
 отделение (кабинет)  	
 11. 	Радиовизиограф стоматологический в          
комплекте                                   	    1 на отделение    
      (кабинет)       	
 12. 	Система индивидуального кондиционирования и 
увлажнения воздуха в лечебных помещениях    
<**>	 по требованию <***>	
 13. 	Средства индивидуальной защиты при          
рентгенологических исследованиях (комплект) 	 по требованию <***>	
 14. 	Средства и емкости-контейнеры для           
дезинфекции инструментов                    	 по требованию <***>	
 15. 	Стол письменный для врача                   	  1 на рабочее место  
        врача         	
 16. 	Стол рентгенолаборанта                      	  1 на рабочее место  
        врача         	
 17. 	Стул для врача                              	  1 на рабочее место  
        врача         	
 18. 	Стул медицинский                            	  1 на рабочее место  
        врача         	
 19. 	Шкаф для хранения химических реактивов и    
материалов                                  	не менее 1 на кабинет 	
 20. 	Шкаф медицинский для медикаментов           	не менее 1 на кабинет 	
 21. 	Шкаф сушильный для рентгеновских пленок     	    не менее 1 на     
 отделение (кабинет)  	
 22. 	Шкаф для медицинской одежды и белья         	    по требованию     	

--------------------------------
<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.
<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.
<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ,
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  	               Наименование                  	    Количество, шт.   	
1.  	Автоклав (стерилизатор паровой), при         
отсутствии центральной стерилизационной      	          1           	
2.  	Аквадистиллятор (медицинский), при           
отсутствии центральной стерилизационной      	          1           	
3.  	Автоклав для наконечников (стерилизатор      
паровой настольный) <*>	          1           	
4.  	Амальгаммосмеситель <*>	    по требованию     	
5.  	Аппарат для диагностики кариеса фиссур <*>	          1           	
6.  	Аппарат воздушно-абразивный для снятия       
зубных отложений при отсутствии в Место      
рабочее универсальное врача-стоматолога      
(далее - МРУ) и Установка                    
стоматологическая (далее - УС)               	          1           	
7.  	Аппарат для диагностики жизнеспособности     
пульпы (электроодонтометр)                   	          1           	
8.  	Аппарат для снятия зубных отложений          
ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    
МРУ и УС                                     	          1           	
9.  	Биксы (коробка стерилизационная для          
хранения стерильных инструментов и           
материала)                                   	 по требованию <***>	
10. 	Диатермокоагулятор стоматологический при     
отсутствии в МРУ и УС                        	          1           	
11. 	Дополнительные аксессуары (ретракционные     
нити и кольца, матричные системы, клинья,    
материалы для регистрации окклюзии)          	   не менее одного    
      наименования    
  каждой позиции на   
       кабинет        	
12. 	Зажим кровоостанавливающий в                 
ассортименте                                 	   5 наименований на  
      кабинет         	
13. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для            
пациентов,                                   
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- слепочные ложки,                           
- стаканы пластиковые                        	   по требованию      	
14. 	Инструменты стоматологические (мелкие):      
- боры,                                      
- полиры,                                    
- финиры,                                    
- головки фасонные,                          
- диски сепарационные и круги,               
- фрезы,                                     
- корневые инструменты                       	   по требованию      	
15. 	Инъектор стоматологический, для              
карпульной анестезии                         	 3 на рабочее место   
        врача         	
16. 	Инъектор стоматологический                   
универсальный, дозирующий, для               
карпульной анестезии <*>	     1 на кабинет     	
17. 	Камеры для хранения стерильных               
инструментов (при отсутствии системы         
пакетирования)                               	     1 на кабинет     	
18. 	Компрессор стоматологический                 
(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     	    по расчетной      
      мощности        	
19. 	Корцанг прямой                               	           3          	
20. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений                                    	  по требованию <***>	
21. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений передвижная                        	 по требованию <***>	
22. 	Лампа стоматологическая для                  
фотополимеризации (светоотверждения) при     
отсутствии в МРУ и УС                        	          1           	
23. 	Ложки хирургические (костные), разных        
размеров                                     	          5           	
24. 	Лупа бинокулярная <*>	   по требованию      	
25. 	Место рабочее (комплект оборудования) для    
врача-стоматолога:                           
- Установка стоматологическая (УС),          
включающая блок врача-стоматолога            
(бормашина), кресло стоматологическое,       
гидроблок стоматологический, светильник      
операционный стоматологический. Данные       
части могут быть закреплены на единой        
несущей станине, либо крепиться взаимно,     
либо раздельно к несущим конструкциям        
(стене, мебели) или                          
Место рабочее универсальное                  
врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,  
оснащенную турбиной, микромотором,           
диатермокоагулятором, ультразвуковым         
скалером, пылесосом, негатоскопом            	  1 комплект на две   
      врачебные       
    должности при     
     двухсменном      
     рабочем дне      	
26. 	Микромотор стоматологический с оптикой       
или без оптики (при отсутствии в комплекте   
МРУ и УС)                                    	          2           	
27. 	Набор аппаратов, инструментов,               
медикаментов, методических материалов и      
документов для оказания экстренной           
медицинской помощи при состояниях,           
угрожающих жизни (укладка-аптечка для        
оказания экстренной помощи при               
общесоматических осложнениях в условиях      
стоматологических кабинетов)                 	           1          	
28. 	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)     
для шлифования и полирования пломб и         
зубных протезов                              	  не менее 1 на одну  
  должность врача     	
29. 	Набор инструментов для осмотра рта           
(базовый):                                   
- лоток медицинский стоматологический,       
- зеркало стоматологическое,                 
- зонд стоматологический угловой,            
- пинцет зубоврачебный,                      
- экскаваторы зубные,                        
- гладилка широкая двухсторонняя,            
- гладилка-штопфер,                          
- шпатель зубоврачебный                      	  по требованию <***>	
30. 	Набор инструментов в ассортименте для        
снятия зубных отложений:                     
- экскаваторы                                
- крючки для снятия зубного камня            	 2 на рабочее место   
        врача         	
31. 	Набор инструментов для трахеотомии           	          1           	
32. 	Набор инструментов, игл и шовного            
материала                                    	    не менее 2 видов  	
33. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций         
(аптечка "анти-СПИД")                        	          1           	
34. 	Набор реактивов для                          
контроля (индикаторы) дезинфекции и          
стерилизации                                 	 по требованию <***>	
35. 	Наконечник стоматологический механический    
прямой для микромотора при отсутствии в      
комплекте МРУ и УС                           	    не менее 2 на     
 рабочее место врача  	
36. 	Наконечник стоматологический механический    
угловой для микромотора при отсутствии в     
комплекте МРУ и УС                           	    не менее 2 на     
 рабочее место врача  	
37. 	Наконечник стоматологический турбинный без   
фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ   
и УС и установке без фиброоптики             	    не менее 2 на     
 рабочее место врача  	
38. 	Наконечник стоматологический турбинный с     
фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  
МРУ и УС и установке с фиброоптикой          	    не менее 2 на     
 рабочее место врача  	
39. 	Наконечник стоматологический                 
эндодонтический <*> понижающий механический  
угловой для микромотора при отсутствии в     
комплекте МРУ и УС                           	      не менее 1      	
40. 	Наконечник стоматологический редукторный     
<*> с фиброоптикой повышающий механический   
угловой для микромотора, под турбинный бор   
при отсутствии в комплекте МРУ и УС          	  не менее 1 на одну  
  должность врача     	
41. 	Негатоскоп при отсутствии в комплекте        
МРУ и УС                                     	          1           	
42. 	Ножницы в ассортименте                       	          2           	
43. 	Отсасыватель пыли (стоматологический         
пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и    
УС                                           	          1           	
44. 	Отсасыватель слюны (стоматологический        
слюноотсос) при отсутствии в комплекте       
МРУ и УС                                     	          1           	
45. 	Очиститель ультразвуковой (устройство        
ультразвуковой очистки и дезинфекции         
инструментов и изделий)                      	          1           	
46. 	Очки защитные (от светового излучения) для   
врача, пациента и ассистента                 	     1 комплект       	
47. 	Пинцеты анатомические разных размеров        	          2           	
48. 	Прибор и средства для очистки и смазки       
наконечников при отсутствии автоклава для    
наконечников                                 	          1           	
49. 	Прибор (установка) для утилизации шприцев    
и игл <*> при отсутствии                     
централизованной утилизации                  	 по требованию <***>	
50. 	Программное обеспечение диагностического     
процесса, видеоархива и ведения              
компьютерной истории болезни, программа      
учета <*>	          1           	
51. 	Радиовизиограф или рентген дентальный, при   
отсутствии рентген-кабинета или договора на  
лучевую диагностику                          	 по требованию <***>	
52. 	Распаторы стоматологические                  	          5           	
53. 	Расходные стоматологические материалы и      
медикаментозные средства:                    
- лечебные,                                  
- пломбировочные,                            
- прокладочные материалы,                    
- адгезивные материалы,                      
- материалы для герметизации дентина,        
- материалы для временного пломбирования,    
- для временной фиксации несъемных протезов, 
- для постоянной фиксации несъемной техники  
и протезов,                                  
- для лечения гиперчувствительности,         
- для фторпрофилактики,                      
- анестетики,                                
- антисептические препараты                  	   не менее 2 видов   
       каждого        
     наименования     
      расходного      
      материала       	
54. 	Светильник стоматологический при отсутствии  
в комплекте МРУ и УС                         	    1 на рабочее      
     место врача      	
55. 	Система индивидуального кондиционирования    
и увлажнения воздуха в лечебных              
помещениях <**>	 по требованию <***>	
56. 	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия   
в ассортименте                               	     не менее 2       	
57. 	Средства индивидуальной защиты от            
ионизирующего излучения при наличии          
источника излучения                          	 по требованию <***>	
58. 	Средства и емкости-контейнеры для            
дезинфекции инструментов                     	 по требованию <***>	
59. 	Стерилизатор стоматологический для мелкого   
инструментария гласперленовый <*>	    1 на рабочее      
     место врача      	
60. 	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    
центральной стерилизационной и автоклава     	          1           	
61. 	Стол письменный для врача                    	          1           	
62. 	Столик стоматологический                     	          1           	
63. 	Стул для ассистента врача при отсутствии     
в комплекте МРУ и УС                         	          1           	
64. 	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  
комплекте МРУ и УС                           	          1           	
65. 	Шкаф медицинский для хранения расходных      
материалов                                   	      не менее 1      	
66. 	Шкаф медицинский для медикаментов            	      не менее 1      	
67. 	Шкаф для медицинской одежды и белья          	     по требованию    	
68. 	Щипцы стоматологические для удаления зубов и 
корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
ассортименте                                 	     не менее 24      	
69. 	Щипцы стоматологические крампонные           	           1          	
70. 	Щитки защитные (от механического             
повреждения глаз) для врача и ассистента     	      не менее 2      	
71. 	Элеваторы стоматологические для удаления     
корней зубов на верхней и нижней челюстях в  
ассортименте                                 	     не менее 10      	
72. 	Наборы диагностические для проведения тестов 
на выявление новообразований (скрининг) и    
контроля за лечением новообразований <*>	не менее 1 на кабинет 	
 73.	Набор для депофореза <*>	     1 на кабинет     	

--------------------------------
<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.
<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.
<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 14
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого
и стоматологического отделения стационара с перевязочной

 N  	    Наименование оснащения (оборудования)    	   Количество, шт.    	
 1. 	Аппарат для измерения артериального давления 	    по числу палат    	
 2. 	Аспиратор (отсасыватель) хирургический       	          1           	
 3. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные нагрудные салфетки для            
пациентов,                                   
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- стаканы пластиковые                        	  по требованию <**>	
 4. 	Кровать функциональная медицинская           
больничная                                   	 по числу койко-мест  	
 5. 	Камеры для хранения стерильных инструментов  
при отсутствии системы пакетирования         	  1 на процедурную и  
  1 на перевязочную   	
 6. 	Контейнер (емкость) для предстерилизационной 
очистки, дезинфекции и стерилизации          
медицинских инструментов и изделий           	  по требованию <**>	
 7. 	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения 
стерильных инструментов и материала          	  по требованию <**>	
 8. 	Кушетка медицинская смотровая                	   1 на процедурную   	
 9. 	Лампа (облучатель) бактерицидная             
для помещений                                	  по требованию <**>	
10. 	Лампа (облучатель) бактерицидная для         
помещений передвижная <**>	  по требованию <**>	
11. 	Матрацы противопролежневые                   	     не менее 3       	
12. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций         
(аптечка "анти-СПИД")                        	    по количеству     
      кабинетов,      
   предназначенных    
  для осуществления   
      инвазивных      
     медицинских      
     вмешательств     	
13. 	Набор реактивов для контроля (индикаторы)    
дезинфекции и стерилизации                   	  по требованию <**>	
14. 	Набор хирургический малый для челюстно-      
лицевой хирургии                             	     не менее 2       	
15. 	Негатоскоп настенный                         	     не менее 2       	
16. 	Приборы для утилизации шприцев и игл (при    
отсутствии централизованной утилизации)      	  по требованию <**>	
17. 	Светильник бестеневой медицинский            
передвижной                                  	  1 на перевязочную   	
18. 	Система палатной сигнализации                	   1 на отделение     	
19. 	Система разводки медицинских газов, сжатого  
воздуха и вакуума                            	   1 на отделение     	
20. 	Стетофонендоскоп                             	   по числу врачей    	
21. 	Стол инструментальный                        	    не менее 2 на     
    перевязочную      	
22. 	Столик манипуляционный с принадлежностями    	    не менее 1 на     
  процедурную и 1 на  
     перевязочную     	
23. 	Столик (тумба) прикроватный                  	 по числу койко-мест  	
24. 	Стол перевязочный                            	    по числу          
    перевязочных      	
25. 	Стол письменный для врача                    	    1 на рабочее      
     место врача      	
26. 	Стул для пациента                            	 по числу койко-мест  	
27. 	Термометр медицинский (ртутный или цифровой) 	    по требованию     	
28. 	Установка (устройство) для обработки         
рук хирурга                                  	          2           	
29. 	Холодильник для хранения медикаментов        	      не менее 2      	
30. 	Шкаф для медицинской одежды                  	    по требованию     	
31. 	Шкаф медицинский                             	    по требованию     	
32. 	Штатив для инфузионных растворов             	    по требованию     	

2. Стандарт оснащения операционной хирургического
челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

 N  	    Наименование оснащения (оборудования)    	   Количество, шт.    	
 1. 	Автоклав для наконечников                    
(стерилизатор паровой настольный) <*>	          1           	
 2. 	Аппарат наркозно-дыхательный (для            
ингаляционного наркоза)                      	          1           	
 3. 	Аспиратор хирургический                      	          2           	
 4. 	Дефибриллятор                                	          1           	
 5. 	Инструменты и наборы для проведения          
комбинированной анестезии                    	          4           	
 6. 	Инъектор автоматический для внутривенных     
вливаний <*>	          1           	
 7. 	Изделия одноразового применения:             
- шприцы и иглы для инъекций,                
- скальпели в ассортименте,                  
- маски,                                     
- перчатки смотровые, диагностические,       
хирургические,                               
- бумажные простыни для пациентов,           
- полотенца для рук в контейнере,            
- салфетки гигиенические,                    
- медицинское белье для медицинского         
персонала,                                   
- перевязочные средства,                     
- слюноотсосы,                               
- стаканы пластиковые                        	 по требованию <**>	
 8. 	Катетер для анестезиологии и реанимации      
однократного применения                      	   по требованию      	
 9. 	Комплект мебели для операционной             	          1           	
10. 	Комплект термоматрац для операционного       
стола <*> (матрац согревающий                
хирургического и реанимационного             
назначения)                                  	          1           	
11. 	Контейнеры (биксы) для стерильных            
хирургических инструментов и материала       	 по требованию <**>	
12. 	Контейнер (емкость) для предстерилизационной 
очистки, дезинфекции и стерилизации          
медицинских изделий                          	 по требованию <**>	
13. 	Лампа бактерицидная передвижная <*>	 по требованию <**>	
14. 	Мобильный рентгеновский аппарат с            
электронно-оптическим приемником             
(радиовизиограф или иное)                    	          1           	
15. 	Монитор операционный                         
многопараметрический                         	          2           	
16. 	Набор интубационный                          	          3           	
17. 	Набор хирургических инструментов большой     	          3           	
18. 	Набор реактивов для контроля дезинфекции     
и стерилизации                               	    по требованию     	
19. 	Набор для эпидуральной анестезии одноразовый 	    по требованию     	
20. 	Негатоскоп настенный                         	          1           	
21. 	Облучатель ультрафиолетовый                  
бактерицидный (для помещений)                	  по требованию <**>	
22. 	Столик инструментальный                      	     не менее 3       	
23. 	Столик операционной сестры                   	     не менее 2       	
24. 	Стол с выдвижными ящиками для расходного     
материала                                    	     не менее 2       	
25. 	Стойка для дозаторов и инфузоматов           	     не менее 3       	
26. 	Стул без спинки вращающийся с моющимся       
покрытием                                    	          4           	
27. 	Система разводки медицинских газов, сжатого  
воздуха и вакуума                            	          1           	
28. 	Система для реинфузии крови                  
с принадлежностями <*>	          1           	
29. 	Система для аутогемотрансфузии               	          1           	
30. 	Набор медикаментов для индивидуальной        
профилактики парентеральных инфекций         
(аптечка "анти-СПИД")                        	          1           	
31. 	Укладка для оказания экстренной              
медицинской помощи при анафилактическом      
шоке                                         	          1           	
32. 	Ультразвуковой сканер с датчиками для        
интраоперационной диагностики <*>	          1           	
33. 	Установка (устройство) для обработки рук     
хирурга                                      	          2           	
34. 	Холодильник для хранения медикаментов        	      не менее 1      	
35. 	Шкаф для комплектов операционного белья и    
инструментов                                 	          2           	
36. 	Шкаф для медикаментов                        	      не менее 1      	
37. 	Шкаф медицинский                             	      не менее 1      	
38. 	Штатив (стойка) для длительных инфузионных   
вливаний                                     	      не менее 2      	
39. 	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический 	          1           	
40. 	Эндоскопическая консоль или стойка с         
оборудованием и принадлежностями для         
эндовидеохирургии <*>	          1           	

3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета
хирургического челюстно-лицевого и стоматологического
отделения стационара

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│  N  │   Наименование оснащения (оборудования)    │   Количество, шт.    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    не менее 1 на     │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │ отделение (кабинет)  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    не менее 1 на     │
│     │отсутствии центральной стерилизационной     │ отделение (кабинет)  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │не менее 1 на кабинет │
│     │паровой настольный) <*>                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4.  │Амальгаммосмеситель <*>                     │не менее 1 на кабинет │
│     │                                            │ с учетом требований  │
│     │                                            │     СанПиН <**>      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5.  │Аппарат воздушно-абразивный для снятия      │не менее 1 на рабочее │
│     │зубных отложений при отсутствии в Место     │     место врача      │
│     │рабочее универсальное врача-стоматолога     │                      │
│     │(далее - МРУ) и Установка                   │                      │
│     │стоматологическая (далее - УС)              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │не менее 1 на кабинет │
│     │стоматологических изделий и инструментов    │                      │
│     │<*>                                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7.  │Аппарат для диагностики жизнеспособности    │не менее 1 на кабинет │
│     │пульпы (электроодонтометр)                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8.  │Аппарат для изготовления индивидуальных     │    не менее 1 на     │
│     │капп <*>                                    │ отделение (кабинет)  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9.  │Аппарат для определения глубины корневого   │не менее 1 на кабинет │
│     │канала (апекслокатор)                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 10. │Аппарат для фонофореза (лекарственного      │не менее 1 на кабинет │
│     │электрофореза) <*> при отсутствии           │                      │
│     │физиотерапевтического кабинета              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 11. │Аппарат для снятия зубных отложений         │не менее 1 на рабочее │
│     │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии     │     место врача      │
│     │в МРУ и УС                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 12. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой   │не менее 1 на кабинет │
│     │дугой <*>                                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 13. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │не менее 1 на рабочее │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 14. │Биксы (коробка стерилизационная для         │ по потребности <**>  │
│     │хранения стерильных инструментов            │                      │
│     │и материала)                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 15. │Бормашина зуботехническая <*>               │не менее 1 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 16. │Бормашина стоматологическая портативная <*> │    не менее 1 на     │
│     │                                            │  отделение (кабинет) │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 17. │Вибростол (стоматологический,               │не менее 1 на кабинет │
│     │зуботехнический) <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 18. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │не менее 1 на каждую  │
│     │                                            │       раковину       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 19. │Горелка стоматологическая (спиртовая,       │не менее 1 на кабинет │
│     │газовая, пьезо)                             │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 20. │Диатермокоагулятор стоматологический при    │не менее 1 на рабочее │
│     │отсутствии в МРУ и УС                       │    место врача       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 21. │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │     не менее 1       │
│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │ наименования каждой  │
│     │материалы для регистрации окклюзии)         │  позиции на кабинет  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 22. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   │      не менее 5      │
│     │                                            │     наименований     │
│     │                                            │      на кабинет      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 23. │Зонды глазные в ассортименте, для           │      не менее 3      │
│     │зондирования протока слюнных желез          │     наименований     │
│     │                                            │      на кабинет      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 24. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │    по требованию     │
│     │- боры,                                     │                      │
│     │- полиры,                                   │                      │
│     │- финиры,                                   │                      │
│     │- головки фасонные,                         │                      │
│     │- диски сепарационные и круги,              │                      │
│     │- фрезы,                                    │                      │
│     │- корневые инструменты                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 25. │Инкубатор для проведения                    │    не менее 1 на     │
│     │микробиологических тестов (CO2 инкубатор    │      отделение       │
│     │для выращивания культур клеток и тканей) <*>│     (при наличии     │
│     │                                            │      отдельного      │
│     │                                            │  помещения с учетом  │
│     │                                            │  требований СанПиН)  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 26. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │
│     │- шприцы и иглы для инъекций                │                      │
│     │- скальпели в ассортименте                  │                      │
│     │- маски                                     │                      │
│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │
│     │хирургические                               │                      │
│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов │                      │
│     │- полотенца для рук в контейнере            │                      │
│     │- салфетки гигиенические                    │                      │
│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │
│     │персонала                                   │                      │
│     │- перевязочные средства                     │                      │
│     │- слюноотсосы                               │                      │
│     │- слепочные ложки                           │                      │
│     │- стаканы пластиковые                       │                      │
│     │- и другие изделия                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 27. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │не менее 3 на рабочее │
│     │анестезии                                   │    место врача       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 28. │Инъектор стоматологический универсальный,   │не менее 1 на кабинет │
│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 29. │Камеры для хранения стерильных              │не менее 1 на кабинет │
│     │инструментов (при отсутствии системы        │                      │
│     │пакетирования)                              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 30. │Компрессор стоматологический                │   по требованию с    │
│     │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС    │   учетом расчетной   │
│     │                                            │       мощности       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 31. │Коронкосниматель стоматологический          │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │      место врача     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 32. │Корцанг прямой                              │не менее 3 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 33. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 34. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │ не менее 1 на две    │
│     │МРУ и УС                                    │ должности врача при  │
│     │                                            │  двухсменной работе  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 35. │Крючки хирургические, зубчатые разных       │не менее 5 на кабинет │
│     │размеров                                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 36. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │  по требованию <**>  │
│     │для помещений                               │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 37. │Лампа стоматологическая для                 │не менее 1 на рабочее │
│     │фотополимеризации (светоотверждения)        │    место врача       │
│     │при отсутствии в МРУ и УС                   │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 38. │Ложки стоматологические оттискные (при      │ не менее не менее 10 │
│     │выполнении ортопедических работ) <*>        │ на 1 должность врача │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 39. │Ложки хирургические (костные), разных       │ не менее не менее 3  │
│     │размеров                                    │ на 1 должность врача │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 40. │Лупа бинокулярная для врача                 │не менее 1 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 41. │Машина упаковочная (аппарат для             │   не менее 1 на      │
│     │предстерилизационной упаковки               │     отделение        │
│     │инструментария) при отсутствии центральной  │                      │
│     │стерилизационной <*>                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 42. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │ не менее 1 комплекта │
│     │врача-стоматолога:                          │   на две врачебные   │
│     │Установка стоматологическая (УС),           │    должности при     │
│     │включающая блок врача-стоматолога           │ двухсменном рабочем  │
│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │        дне           │
│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │
│     │операционный стоматологический (данные      │                      │
│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │
│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │
│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │
│     │(стене, мебели)) или Место рабочее          │                      │
│     │универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ):  │                      │
│     │включающее УС, оснащенную турбиной,         │                      │
│     │микромотором, диатермокоагулятором,         │                      │
│     │ультразвуковым скалером, пылесосом,         │                      │
│     │негатоскопом                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 43. │Микрометр (зуботехнический)                 │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 44. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │   не менее 1 на      │
│     │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)      │  рабочее место врача │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 45. │Набор аппаратов, инструментов,              │не менее 1 на кабинет │
│     │медикаментов, методических материалов и     │                      │
│     │документов для оказания экстренной          │                      │
│     │медицинской помощи при состояниях,          │                      │
│     │угрожающих жизни (укладка-аптечка для       │                      │
│     │оказания экстренной помощи при              │                      │
│     │общесоматических осложнениях в условиях     │                      │
│     │стоматологических кабинетов)                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 46. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)    │ не менее 1 набора на │
│     │для шлифования и полирования пломб и зубных │  1 должность врача   │
│     │протезов                                    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 47. │Набор инструментов для осмотра рта          │   по требованию      │
│     │(базовый):                                  │ в соответствии с     │
│     │- лоток медицинский стоматологический,      │      СанПиН          │
│     │- зеркало стоматологическое,                │                      │
│     │- зонд стоматологический угловой,           │                      │
│     │- пинцет зубоврачебный,                     │                      │
│     │- экскаваторы зубные,                       │                      │
│     │- гладилка широкая двухсторонняя,           │                      │
│     │- гладилка-штопфер,                         │                      │
│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 48. │Набор инструментов в ассортименте для       │не менее 2 на рабочее │
│     │снятия зубных отложений:                    │    место врача       │
│     │- экскаваторы,                              │                      │
│     │- крючки для снятия зубного камня           │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 49. │Набор инструментов для трахеотомии          │    не менее 1 на     │
│     │                                            │     поликлинику      │
│     │                                            │     (отделение)      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 50. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов     │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 51. │Набор медикаментов для индивидуальной       │   не менее 1 на      │
│     │профилактики парентеральных инфекций        │      кабинет         │
│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 52. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <**>   │
│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 53. │Наборы микробиологические (реагенты,        │не менее 1 набора на  │
│     │реактивы для бактериологических             │   10 посещений       │
│     │исследований) для проведения тестов на      │                      │
│     │кислотообразующую микрофлору при            │                      │
│     │использовании инкубатора для проведения     │                      │
│     │микробиологических тестов <*>               │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 54. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │
│     │прямой для микромотора при отсутствии       │    место врача       │
│     │в комплекте МРУ и УС                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 55. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │
│     │угловой для микромотора при отсутствии      │    место врача       │
│     │в комплекте МРУ и УС                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 56. │Наконечник стоматологический турбинный без  │не менее 2 на рабочее │
│     │фиброоптики при отсутствии в комплекте      │    место врача       │
│     │МРУ и УС и установке без фиброоптики        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 57. │Наконечник стоматологический турбинный с    │не менее 2 на рабочее │
│     │фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте │    место врача       │
│     │МРУ и УС и установке с фиброоптикой         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 58. │Наконечник стоматологический                │не менее 1 на кабинет │
│     │эндодонтический <*> понижающий механический │                      │
│     │угловой для микромотора при отсутствии      │                      │
│     │в комплекте МРУ и УС                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 59. │Наконечник стоматологический редукторный    │   не менее 1 на 1    │
│     │<*> с фиброоптикой повышающий механический  │   должность врача    │
│     │угловой для микромотора, под турбинный бор  │                      │
│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 60. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ   │не менее 1 на кабинет │
│     │и УС                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 61. │Нож стоматологический для гипса             │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 62. │Ножницы в ассортименте                      │не менее 3 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 63. │Ножницы зуботехнические коронковые          │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 64. │Нож-шпатель зуботехнический                 │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 65. │Окклюдатор                                  │   не менее 1 на 1    │
│     │                                            │   должность врача    │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 66. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │не менее 1 на рабочее │
│     │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и   │     место врача      │
│     │УС                                          │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 67. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │не менее 1 на рабочее │
│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ  │     место врача      │
│     │и УС                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 68. │Оттискные массы (слепочные                  │      не менее 3      │
│     │стоматологические материалы) разных групп   │   наименований на    │
│     │                                            │       кабинет        │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 69. │Очиститель ультразвуковой                   │не менее 1 на кабинет │
│     │(устройство ультразвуковой очистки и        │                      │
│     │дезинфекции инструментов и изделий)         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 70. │Очки защитные (от светового излучения)      │ не менее 1 комплекта │
│     │для врача, пациента и ассистента            │   на рабочее место   │
│     │                                            │        врача         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 71. │Параллелометр стоматологический <*>         │не менее 1 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 72. │Пинцеты анатомические разных размеров       │не менее 2 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 73. │Прибор и средства для очистки и смазки      │не менее 1 на кабинет │
│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │
│     │наконечников                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 74. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │  по требованию <**>  │
│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │
│     │утилизации                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 75. │Расходные стоматологические материалы и     │      не менее 2      │
│     │медикаментозные средства:                   │      наименований    │
│     │- лечебные,                                 │      каждого вида    │
│     │- пломбировочные,                           │      материала на    │
│     │- прокладочные материалы,                   │        кабинет       │
│     │- адгезивные материалы,                     │                      │
│     │- материалы для герметизации дентина,       │                      │
│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │
│     │временной фиксации несъемных протезов,      │                      │
│     │- для постоянной фиксации несъемных         │                      │
│     │протезов,                                   │                      │
│     │- анестетики,                               │                      │
│     │- антисептические препараты,                │                      │
│     │- для лечения гиперчувствительности,        │                      │
│     │- для фторпрофилактики                      │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 76. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при  │ не менее 1 комплекта │
│     │отсутствии рентген-кабинета или договора на │  на поликлинику      │
│     │лучевую диагностику                         │   (отделение) <**>   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 77. │Распаторы стоматологические                 │не менее 2 на рабочее │
│     │                                            │    место врача       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 78. │Ретракторы (десневые) стоматологические     │не менее 2 на рабочее │
│     │                                            │    место врача       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 79. │Светильник стоматологический                │ 1 на рабочее место   │
│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │       врача          │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 80. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с     │
│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │       СанПиН         │
│     │<**>                                        │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 81. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│не менее 2 на рабочее │
│     │ассортименте                                │    место врача       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 82. │Средства индивидуальной защиты от           │  в соответствии с    │
│     │ионизирующего излучения при наличии         │      СанПиН          │
│     │источника излучения                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 83. │Средства и емкости-контейнеры для           │  в соответствии с    │
│     │дезинфекции инструментов                    │      СанПиН          │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 84. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │не менее 1 на рабочее │
│     │инструментария гласперленовый <*>           │    место врача       │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 85. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │не менее 1 на кабинет │
│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 86. │Стол гипсовочный стоматологический с        │    не менее 1 на     │
│     │рабочей поверхностью из нержавеющей стали   │ кабинет <*> не менее │
│     │или пластика с отверстием для удаления      │          1           │
│     │отходов гипса                               │    на отделение      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 87. │Стол письменный для врача                   │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 88. │Столик стоматологический                    │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 89. │Стул для ассистента врача при отсутствии    │не менее 1 на рабочее │
│     │в комплекте МРУ и УС                        │   место ассистента   │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 90. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии   │не менее 1 на рабочее │
│     │в комплекте МРУ и УС                        │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 91. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │не менее 1 на кабинет │
│     │материалов                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 92. │Шкаф медицинский для медикаментов           │не менее 1 на кабинет │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 93. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │  по требованию <**>  │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 94. │Шпатель стоматологический для замешивания   │не менее 1 на рабочее │
│     │оттискных масс                              │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 95. │Шпатель стоматологический моделировочный    │не менее 1 на рабочее │
│     │для воска                                   │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 96. │Шпатель стоматологический для замешивания   │не менее 1 на рабочее │
│     │гипса                                       │     место врача      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 97. │Щипцы стоматологические для удаления зубов  │    не менее 15 на    │
│     │и корней зубов на верхней и нижней челюстях │ рабочее место врача  │
│     │в ассортименте                              │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 98. │Щипцы стоматологические крампонные          │не менее 1 на рабочее │
│     │                                            │        место         │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 99. │Щитки защитные (от механического            │не менее 2 на рабочее │
│     │повреждения глаз) для врача и               │     место врача      │
│     │ассистента                                  │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│100. │Элеваторы стоматологические для удаления    │не менее 5 на рабочее │
│     │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │     место врача      │
│     │ассортименте                                │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│101. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │
│     │тестов на выявление новообразований         │                      │
│     │(скрининг) и контроля за лечением           │                      │
│     │новообразований <*>                         │                      │
├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│102. │Набор для депофореза <*>                    │     1 на кабинет     │
└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------
<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.
<**> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.